[image: image4.png]



VŘ 416 - 2008
[image: image3.png]


                                                                                                                               VŘ xxx - 2005

	PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE



[image: image1.emf]specifikace stadardu  dielektrické rukavice 1.doc

  
[image: image2.emf]C:\Documents and  Settings\miczka\Dokumenty\Tabulky\080910_TSS_izolované rukavice PPN vn 2_Homola.doc


ČEZ Logistika, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ: 709 02, IČ: 26840065, info_clg@cez.cz
1/1
ČEZ Logistika, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ: 709 02, IČ: 26840065, info@cezlogistika.cz
2/2

[image: image3.png][image: image4.png]_1283578928.doc
Standardní materiál

č. JKPOV

Materiálový protokol

Technická specifikace standardu
č. XXX XXX XXX XXX



Název materiálu:
Rukavice z izolačního materiálu

Zkrácený název materiálu [40 znaků]: Dielektrické rukavice

Obor:
L

Kategorie:


M.J.:
pár

Charakteristika materiálu:


– izolační rukavice z elastomeru nebo plastu, které by mohly být používány spolu s koženými ochrannými rukavicemi nošenými na izolačních rukavicích, pro zajišťování mechanické ochrany;


– kombinované rukavice - izolační rukavice s mechanickou ochranou – včetně textilní vložky – dvou barevné.

Pokud není stanoveno jinak, používání termínu „rukavice“ zahrnuje jak vlastní rukavice (pětiprsté) tak palečnice. Použitím termínu „izolační rukavice“ se označují rukavice zajišťující pouze elektrickou ochranu. Použitím termínu „kombinované rukavice“ se označují rukavice zajišťující elektrickou a mechanickou ochranu.


Dodavatel umožní odběr jak celých komponentů, tak jednotlivých položek (poznámka:  založit samostatný KZM v SAP)

Pro každou nabízenou třídu rukavic uchazeč vyplní samostatnou tabulku požadovaných standardů.

Použití:


Práce pod napětím na příslušné napěťové hladině na ochranu zaměstnanců proti elektrickým rizikům


Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy:


Nabízené rukavice musí splňovat technickou specifikaci dle normativního předpisu ČSN EN 60903 ed. 2:Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu a ČSN EN 388:Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.


Požadavek na dokumentaci a zkoušky v nabídkách:


Tabulka č. 1

		Požadované standardy - Název položky: 


Kombinované rukavice - izolační rukavice s mechanickou ochranou - včetně textilní vložky 


(Izolační rukavice – rukavice z eleastomeru nebo plastu používané na ochranu osoby proti elektrickým rizikům + kožené návleky - kožené  návleky pro kombinované rukavice musí být posuzovány dle normativního předpisu EN 388/ 2003 - rukavice chránící proti mechanickým rizikům. Kožené návleky musí být provedeny tak aby akceptovaly velikosti dielektrických rukavic na které mají být použity. Mechanická ochrana návleků musí splňovat tyto specifikace : a-2,b-1,c-2,d-2)

		Příloha č.


nebo text



		1

		Přesné typové označení, výrobce a země původu

		



		2

		Označení třídy rukavic (třída 00, třída 0, třída 1, třída 2, třída 3, třída 4)

		



		3

		Zesílený okraj - ohrnutý nebo zesílený okraj pro kombinované rukavice (pro třídu 00, 0 rukavice bez zesíleného okraje)

		



		4 )1

		Třídění-speciální vlastnosti – Kategorie R

		



		5 )2

		Pokyny výrobce dle části 5Z1 ČSN EN  60903 ed.2

		



		6

		Typová zkouška - zkouška jednoho nebo několika předmětů určité konstrukce, která má prokázat, že tato konstrukce odpovídá určitým požadavkům

		



		7

		Všeobecné zkoušky -ke každé nabídce kombinovaných rukavic musí být dodány certifikáty obsahující výsledky zkoušek dle odst. 8 – všeobecné zkoušky v rozsahu odst. 8.1 – 8.9 ČSN EN  60903 ed.2

		



		8

		Spec. mechanických zkoušek - k nabídce kombinovaných rukavic dokladovat certifikáty obsahující výsledky zkoušek dle odst. 9 – v rozsahu odst. 9.1 – 9.3. ČSN EN  60903 ed.2. Mechanické zkoušky musí obsahovat také zkoušky dle odst. 6 – specifické mechanické zkoušky

		



		9

		Měření svodového proudu - předložené protokoly dodavatelem musí obsahovat také hodnoty stanovené dle odstavce 10 ČSN EN 60903 ed.2 

		



		10)3  

		Nabízené velikosti h rukavic- doporučené velikosti 9,10,11

		



		11

		Prohlášení o shodě pro daný výrobek dle příslušných předpisů 

		



		12

		Systém jakosti doložený certifikátem EN ISO (kopie, úřední překlad, originály doložit při výběrovém řízení)

		



		13

		Čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace

		





Pozn : Pro každou nabízenou třídu rukavic vyplňujte samostatnou tabulku požadovaných standardů !

Tabulka č. 2

		Požadované standardy - Název položky: 


Kombinované rukavice - izolační rukavice s mechanickou ochranou – včetně textilní vložky – Dvou barevné

		Příloha č.


nebo text



		1

		Přesné typové označení, výrobce a země původu

		



		2

		Označení třídy rukavic (třída 00, třída 0, třída 1, třída 2, třída 3, třída 4)

		



		3

		Zesílený okraj - ohrnutý nebo zesílený okraj pro kombinované rukavice třídy 2, 3, pro třídu 00, 0 kombinované rukavice bez zesíleného okraje 

		



		4 )1

		Třídění-speciální vlastnosti – Kategorie R

		



		5 )2

		Pokyny výrobce dle části 5Z1 ČSN EN  60903 ed.2

		



		6

		Typová zkouška - zkouška jednoho nebo několika předmětů určité konstrukce, která má prokázat, že tato konstrukce odpovídá určitým požadavkům

		



		7

		Všeobecné zkoušky -ke každé nabídce kombinovaných rukavic musí být dodány certifikáty obsahující výsledky zkoušek dle odst. 8 – všeobecné zkoušky v rozsahu odst. 8.1 – 8.9 ČSN EN  60903 ed.2

		



		8

		Spec. mechanických zkoušek - k nabídce kombinovaných rukavic dokladovat certifikáty obsahující výsledky zkoušek dle odst. 9 – v rozsahu odst. 9.1 – 9.3. ČSN EN  60903 ed.2. Mechanické zkoušky musí obsahovat také zkoušky dle odst. 6 – specifické mechanické zkoušky

		



		9

		Měření svodového proudu - předložené protokoly dodavatelem musí obsahovat také hodnoty stanovené dle odstavce 10 ČSN EN 60903 ed.2 

		



		10)3  

		Nabízené velikosti kombinovaných rukavic- doporučené velikosti 9,10,11

		



		11

		Prohlášení o shodě pro daný výrobek dle příslušných předpisů 

		



		12

		Systém jakosti doložený certifikátem EN ISO (kopie, úřední překlad, originály doložit při výběrovém řízení)

		



		13

		Čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace

		





Pozn : Pro každou nabízenou třídu rukavic vyplňujte samostatnou tabulku požadovaných standardů !

Technické údaje a další údaje:


Technické parametry  (dle ČSN EN 60903 ed.2)


)1 Kategorie R kombinuje kategorií A,H a Z (odolnost proti kyselině, oleji a ozonu)


)2 S každým párem rukavic musí být dodány pokyny výrobce pro užívání a údržbu.


Tyto pokyny musí minimálně obsahovat tyto informace:


– význam veškerého značení (viz 5.7);


– druh vhodného balení pro přepravu (viz 5.8);


– třída a kategorie vhodné pro různé úrovně ochrany a odpovídající mezím pro používání (viz příloha D);


– provedení jak je zaznamenáno v průběhu technických zkoušek ke kontrole úrovně ochrany 

(viz kapitoly 8,9 a 10);


– konec konečného termínu životnosti nebo konec životnosti výrobku; nebo podmínky periodické prohlídky a elektrické přezkoušení zajišťující bezpečné užívání výrobku až do konce jeho životnosti (viz E.5);


– skladování, používání, čištění, údržbu, opravy a desinfekci. Prostředky pro čištění, udržování nebo desinfikování doporučené výrobcem a odpovídající pokyny;


– tyto rukavice jsou určeny k používání výhradně pro elektrotechniku.


)3  Možnost nabídky i ostatních velikostí ( zápis do tabulky)

Další údaje

· přejímka nabízeného zboží se řídí a bude probíhat dle přílohy C ČSN EN 60903 ed.2 v návaznosti na ustanovení uvedené v odst. 11 citované ČSN EN.


· přejímací zkoušky budou probíhat na základě smluvního ujednání o Přejímacích zkouškách, jejímž účelem bude prokázat zákazníkovi, že předmět splňuje požadované podmínky specifikace zákazníka. Tyto zkoušky budou prováděny ve vlastní laboratoři ČEZ.


pozn. Pro bližší stanovení podmínek smluvního ujednání, typizace a rozsah zkoušek kontaktujte : Ing. Matúš Čurlík (tel.591113783).
      


Datum zpracování:  31. 7.  2006 


Datum aktualizace: 13.10. 2006 


Datum aktualizace:   3. 9.  2008                                       Zpracoval:  ing. Martin Pastuszek (tel.: 602 796 347)

Počet listů : 3

                                                                    List : 3




_1283579096.doc
Standardní materiál

č. JKPOV

Materiálový protokol

Technická specifikace standardu
č. XXX XXX XXX XXX



Název materiálu:
Rukavice z izolačního materiálu pro PPN na hladině vn

Zkrácený název materiálu [40 znaků]: Dielektrické rukavice PPN vn

Obor:
L

Kategorie:


M.J.:
pár

Charakteristika materiálu:


1) Komplet na ochranu rukou (vícedílné dielektrické rukavice) 

· izolační rukavice z elastomeru nebo plastu pětiprsté 


· ochranné kožené rukavice, které se používají navlečené na izolačních rukavicích, pro zajišťování mechanické ochrany 


· izolační rukávy včetně upevňovacích popruhů


Dodavatel musí umožnit odběr jak celých  kompletů, tak jednotlivých položek kompletu jako náhradní díly (jak komplet, tak jednotlivé položky kompletu musí mít založen KZM v SAP).


2) Dlouhé kombinované rukavice - pětiprsté použitelné bez převlečených rukavic s mechanickou ochranou


Termínem „izolační rukavice“ se označují rukavice zajišťující pouze elektrickou ochranu. Termínem „kombinované rukavice“ se označují rukavice zajišťující elektrickou a mechanickou ochranu; dlouhé kombinované rukavice chrání pracovníka od prstů po ramena.


Použití:


Práce pod napětím na napěťové hladině vn na ochranu zaměstnanců proti elektrickým rizikům


Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy:


Nabízené rukavice musí splňovat technickou specifikaci dle normativního předpisu ČSN EN 60903 ed. 2: Práce pod napětím-Rukavice z izolačního materiálu, EN 388/2003:Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům a EN 60984: Izolační rukávy.


Požadované parametry výrobku, požadavek na dokumentaci a zkoušky v nabídkách:


Tabulka č. 1


		Požadované standardy - Název položky: 


Komplet na ochranu rukou (vícedílné dielektrické rukavice) - izolační rukavice včetně textilní vložky + ochranné kožené rukavice + izolační rukávy včetně upevňovacích popruhů.


Prostředky jsou dodávány jako komplet, dodavatel musí potvrdit možnost dodávky jednotlivých položek kompletu jako náhradní díly.


Upřesnění specifikace:


Izolační rukavice pětiprsté z eleastomeru nebo plastu používané na ochranu osoby proti elektrickým rizikům) 


Ochranné kožené rukavice (návleky) na izolační rukavice - musí splňovat požadavky normativního předpisu ČSN EN 60903 ed. 2 a EN 388/ 2003. Kožené návleky musí být provedeny tak aby akceptovaly velikosti dielektrických rukavic na které mají být použity. Mechanická ochrana návleků musí splňovat tyto specifikace: a-2,b-1,c-2,d-2).


Izolační rukávy musí splňovat požadavky EN 60984.

		Příloha č.


nebo text



		1

		Požadovaná třída rukavic, rukávů: třída 3, třída 4

		



		2

		Požadované velikosti – rukavice: 9; 9,5; 10; 10,5; 11 - rukávy: velikost R

		



		3

		Označení rukavic, rukávů – dle výše uvedených normativních předpisů

		



		4

		Požadavek na okraj izolačních rukavic - ohrnutý nebo zesílený okraj 

		



		5

		Požadovaná kategorie – kategorie R (odolnost proti kyselině, oleji a ozónu)

		



		6

		Minimální doba skladovatelnosti (doba použitelnosti od data výroby) – 5 let

		



		7

		Minimální záruční doba – 2 roky

		



		8

		Požadavky na pokyny výrobce dodané ke každému páru rukavic - dle části 5Z1 ČSN EN  60903 ed.2

		



		9

		Certifikáty prokazující, že výrobek splňuje požadavky normativních předpisů - musí být dodány certifikáty obsahující výsledky zkoušek dle odst. 8  (Všeobecné zkoušky) v rozsahu odst. 8.1 – 8.9 ČSN EN  60903 ed.2 a dle odst. 9 (Spec. mechanických zkoušek) – v rozsahu odst. 9.1 – 9.3. ČSN EN  60903 ed.2.

		



		10

		Prohlášení o shodě - pro daný výrobek dle příslušných předpisů 

		



		11

		Systém jakosti – doložit při výběrovém řízení, že výrobce je držitelem certifikátu EN ISO (kopie, úřední překlad, originály)

		



		12

		Recyklovatelnost použitých materiálů - Čestné prohlášení o recyklovatelnosti nebo návod na ekologický způsob likvidace

		





Tabulka č. 2


		Požadované standardy - Název položky: 


Dlouhé kombinované rukavice - izolační rukavice s mechanickou ochranou – dvou barevné s tím, že jedna barva označuje vrstvu elektrické ochrany, druhá vrstva mechanické ochrany, (kombinované rukavice, které zahrnuji ochranu pracovníka od prstů po ramena). Musí splňovat požadavky normativního předpisu ČSN EN 60903 ed. 2

		Příloha č.


nebo text



		1

		Požadovaná třída rukavic: třída 3

		



		2

		Požadované velikosti rukavic - velikost 9, 10 

		



		3

		Označení rukavic– dle výše uvedených normativních předpisů

		



		4

		Požadavek na okraj izolačních rukavic - ohrnutý nebo zesílený okraj 

		



		5

		Požadovaná kategorie – kategorie R (odolnost proti kyselině, oleji a ozónu)

		



		6

		Minimální doba skladovatelnosti (doba použitelnosti od data výroby) – 5 let, v případě kratší doby skladovatelnosti, musí dodavatel garantovat, že dodací lhůta od data objednávky nepřekročí 8 týdnů 

		



		7

		Minimální záruční doba – 2 roky

		



		8

		Požadavky na pokyny výrobce dodané ke každému páru rukavic - dle části 5Z1 ČSN EN  60903 ed.2

		



		9

		Certifikáty prokazující, že výrobek splňuje požadavky normativních předpisů - musí být dodány certifikáty obsahující výsledky zkoušek dle odst. 8  (Všeobecné zkoušky) v rozsahu odst. 8.1 – 8.9 ČSN EN  60903 ed.2 a dle odst. 9 (Spec. mechanických zkoušek) – v rozsahu odst. 9.1 – 9.3. ČSN EN  60903 ed.2.

		



		10

		Protokol o měření svodového proudu – nesmí přesahovat hodnoty stanovené dle odstavce 10 ČSN EN 60903 ed.2

		



		11

		Prohlášení o shodě - pro daný výrobek dle příslušných předpisů 

		



		12

		Systém jakosti – doložit při výběrovém řízení, že výrobce je držitelem certifikátu EN ISO (kopie, úřední překlad, originály)

		



		13

		Recyklovatelnost použitých materiálů - Čestné prohlášení o recyklovatelnosti nebo návod na ekologický způsob likvidace

		





Další údaje


· Přejímka nabízeného zboží se řídí a bude probíhat dle přílohy C ČSN EN 60903 ed.2 v návaznosti na ustanovení uvedené v odst. 11 citované ČSN EN.


· Přejímací zkoušky budou probíhat na základě smluvního ujednání o přejímacích zkouškách, jejímž účelem bude prokázat zákazníkovi, že předmět splňuje požadavky a podmínky dle specifikace zákazníka. Tyto zkoušky budou prováděny ve vlastní laboratoři ČEZ.


Postup pro zkoušení rukavic z izolačního materiálu pro PPN na hladině vn řeší ČDS_PP_0023r01 – „Zkoušení ochranných a pracovních pomůcek vn pro práce pod napětím“. 

Datum zpracování:  12.9. 2006


Datum aktualizace:   1.9. 2008                                    Zpracoval: ing. Radomír Homola (tel.: 724 105 187)

Počet listů : 3

                                                                    List : 3




