Standardní materiál

č. JKPOV
Materiálový protokol
Technická specifikace standardu         č. 2

Název materiálu:      Základní sada standardního nářadí 
                                (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Měření, s.r.o.)                            
Zkrácený název materiálu:      RUČNÍ NÁŘADÍ ELEKTRICKÉ
Oblast /Obor:  OOPP        
Kategorie:   38   nářadí
m.j.:    ks                                                                            Havarijní zásoba:   ano
Charakteristika materiálu

Technická  specifikace standardu platí pro uvedené druhy nářadí, tj. pro kompletní sadu nářadí s možností dovybavení jednotlivých chybějících položek i samostatně.
Použití

Nářadí musí splňovat technické a bezpečnostní nároky profesionálního použití pro práce pod napětím (u druhů nářadí, kde je to ve standardu uvedeno) nn do 1kV a musí mít užitné a kvalitativní vlastnosti odpovídající úrovni používání v ČDS a v ČME.
Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy
Nářadí musí odpovídat těmto uvedeným předpisům:

ČSN EN 60900 ed. 2 (359704)

„Práce pod napětím – ruční nářadí používané do AC 1 000V a DC 1 500V“
a dále normám, jenž přesně specifikují provedení nářadí:
DIN 5264A, DIN ISO 5764, DIN 5260, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745, DIN ISO 5749, DIN 475/2

1. Požadavky na dokumentaci a certifikaci (v českém jazyce)

	Pol.
	Název položky
	Vyjádření dodavatele nebo výrobce

	1.1
	Přesné typové označení, výrobce a země původu
	

	1.2
	Technický popis výrobku
	

	1.3
	Pokyny k používání a údržbě 
	

	1.4
	Certifikáty zkoušek elektrických izolačních vlastností
	

	1.5
	Certifikáty zkoušek mechanických vlastností
	

	1.6
	Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
	

	1.7
	Čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo o způsobu likvidace 
	

	1.8
	Popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona 

č. 185/2001 Sb. v platném znění
	

	1.9
	Stručný popis systému řízení jakosti výroby nabízeného nářadí 
	


3 Ruční  nářadí elektrické - základní technické parametry 
	Pol.
	Název 
	Požadovaná hodnota
	Technické podmínky
	Vyjádření dodavatele nebo výrobce

	3.1


	Příklepová vrtačka


	Výkonný motor  min. 1200 W

Elektronika pro regulaci krouticího momentu

Softstart, elektronika měkkého rozběhu

Omezení volnoběžných otáček

Bezpečnostní spojka

Synchronizovaná 2rychlostní převodovka

Kovové rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm

Elektronický spínač k plynulému ovládání otáček

Předvolba otáček nastavovacím kolečkem

Reverzace (doprava-doleva)

Vyřazení příklepu pro vrtání v materiálech jako dřevo a ocel

Přímé upnutí vrtáku pro nižší hmotnost, sníženou délku a lepší viditelnost při šroubování
	Příkon  1200 W

Průměr vrtáku do betonu/kamene 22 / 24 mm

Průměr vrtání do ocele / dřeva 

16 / 45 mm

Otáčky při plném zatížení, 1. a 2. převodový stupeň asi

0 - 1.150 / 0 - 2.700 min-1
 Volnoběžné otáčky při prvním a druhém převodovém stupni 

asi 0-1.450 / 0-3.400 min-1
 Rychloupínač 1,5-13 mm

 Statické blokování krouticího momentu 

56 / 32 Nm 1./2. gear

 Hmotnost cca 3. kg

***
elektropneumatický příklep profi provedení
	

	3.2


	Příklepová vrtačka


	Výkonný motor  500 - 700 W

Elektronika pro regulaci krouticího momentu

Softstart, elektronika měkkého rozběhu

Omezení volnoběžných otáček

Bezpečnostní spojka

Synchronizovaná 2rychlostní převodovka

Kovové rychlosklíčidlo 1,5 – 13 mm
Elektronický spínač k plynulému ovládání otáček

Předvolba otáček nastavovacím kolečkem

Reverzace (doprava-doleva)

Vyřazení příklepu pro vrtání v materiálech jako dřevo a ocel

Přímé upnutí vrtáku pro nižší hmotnost, sníženou délku a lepší viditelnost při šroubování
	Příkon  500 - 700 W

Průměr vrtáku do betonu/kamene 18 / 20mm

Průměr vrtání do ocele / dřeva 

10 / 25 mm

Otáčky při plném zatížení, 1. a 2. převodový stupeň asi

0 – 1.000 / 0 – 2.800 min-1
 Volnoběžné otáčky při prvním a druhém převodovém stupni 
asi 0 – 1.300 / 0-2900 min-1
Rychloupínač Statické blokování krouticího momentu 

56 / 32 Nm 1./2. gear
 Hmotnost cca 2 kg

***
elektropneumatický příklep profi provedení
	

	3.3
	Aku-šroubovák s možností vrtání


	Napětí/kapacita – 12V/2,0Ah

Počet otáček – 0-380/0-1250

Max.moment – 18/38Nm

Hmotnost – do 2kg
	Systém Clip-Lok(zavěšení za opasek)

20ti stupňové nastavení točivého momentu , profi provedení

***
	

	3.4

	Úhlová bruska 


	Min.1000 W, 125 mm,
	profi provedení,aretace hřídele,fixtec – rychlá výměna kotouče , přední madlo,Line-lock-out

	

	3.5
	Úhlová bruska


	Min.2000 W, 230 mm
	profi provedení,
antivibrační provedení,aretace hřídele,
autobalencer,přední madlo,fixtec -rychlá výměna kotouče, line –lock - out


	

	3.6
	Aku vrtačka s příklepem


	Min18V,3Ah,rychlosklíčidlo 1,5-13,mx.kroutící moment min. 71Nm,ergonomický držák, brzda quickstop., 20ti stupňové nastavení točivého momentu.
	Standardní vybavení 2xnáhradní baterie, rychlo nabíječka,přepravní kufřík, postraní držadlo

Profi provedení


	

	3.7
	Aku vrtačka
	Min18V,3Ah,rychlosklíčidlo 1,5-13,max.kroutící moment min. 71Nm , ergonomický držák,20 ti. stupňové nastavení točivého momentu, brzda quickstop.
	Standardní vybavení 2xnáhradní baterie, rychlo nabíječka,přepravní kufřík, postraní držadlo

Profi provedení
	

	3.8
	Pájka pistolová
	Min. 150 W
	
	

	3.9
	Přímočará pila


	Min. 800W,prořez110/25, řez pod úhlem 45 stupňů.FIXTEC,
	
	

	3.10
	Horkovzdušná pistole


	Min. 2000 W
Plynulá elektronická regulace

Nástavce na různé typy ohřevu, (bodový, plochý, kruhový).
	
	

	3.11
	Šavlová pila


	Min 1100W, zdvih min. 19mm, FIXTEC upevnění plátků
	Kufr, náhradní plátky,předkyv,softgrip
	

	3.12
	Aku Šavlová pila


	Min18V, baterie Li-Ion 3Ah, zdvih min. 25 mm, 0 - 3200 zdvihů za minutu
	Kufr, náhradní plátky
	Hmotnost včetně Aku 3,5 kg

	
	
	čtyřpólový motor
	
	

	
	
	FIXTEC upevnění plátků
	
	

	
	
	Spojka na ochranu převodů
	
	

	
	
	Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací
	
	

	
	
	Měřidlo zobrazuje úroveň nabití baterie
	
	

	3.13
	Aku vrtačka s příklepem
	
	***
	

	
	Volnoběžné otáčky
	(0-300, 600, 1.700)min-1 (1.,2.,3. rychlost)
	
	

	
	Počet příklepů při volnoběhu
	(0 - 4.500, 9.000, 25.000) min-1    (1, 2, 3 rychlost)
	
	

	
	Rozsah upínání sklíčidla
	1,5 - 13 mm
	rychlosklíčidlo
	

	
	Napětí akumulátoru
	18 V / 3 Ah
	
	

	
	parametry
	Elektronika, motorová brzda, chod L/P
	
	

	
	příslušenství
	2x akumulátor, nabíječka, kufr
	
	

	
	Vybavení 
	Standardní vybavení 2xnáhradní baterie, rychlonabíječka,přepravní kufřík, postraní držadlo

Profi provedení
	kroutící moment min. 71Nm,ergonomický držák, brzda quickstop., stupňové nastavení točivého momentu.
	

	3.14
	Aku bourací kladivo
	
	
	

	
	Volnoběžné otáčky
	0-1100 min-1 
	
	

	
	Výkon při vrtání
	beton 20mm, ocel 13mm, dřevo 26mm
	
	

	
	Napětí akumulátoru
	Min -  24 V / 3,3 Ah
	
	

	
	parametry
	Elektronika, motorová brzda, chod L/P
	
	

	
	příslušenství
	2x akumulátor, nabíječka, přepravní kufr
	
	

	3.15
	Aku bourací kladivo
	
	Hmotnost do 4 kg.
	

	
	Volnoběžné otáčky
	0-1100 min-1 
	
	

	
	Výkon při vrtání
	beton 20mm, ocel 13mm, dřevo 30mm
	
	

	
	Napětí akumulátoru
	18 V / 3,0Ah
	
	

	
	parametry
	Elektronika, motorová brzda, chod L/P
	
	

	
	příslušenství
	2x akumulátor, nabíječka, přepravní kufr
	
	

	3.16
	Aku-šroubovák (vrtací)
	
	 ***/
	

	
	Typ přístroje
	Profesionální stroj (pro denní používání)
	
	

	
	Provedení
	Pistolové 
	
	

	
	Hmotnost 
	Hmotnost do 1,6 kg
	
	

	
	Způsob uchycení bitů 
	Rychloupínací 
	
	

	
	Utahovací moment
	Minimálně 5-stupňový, nastavitelný, také s možnosti přepnutí do vrtacího režimu
	
	

	
	Vrtací hlava
	S možností použití vrtáku do 10 mm včetně
	
	

	
	Materiál těla přístroje
	Profesionální konstrukce 
	odolná klimatickým vlivům, antiskluzové provedení
	

	
	Součást dodávky přístroje
	Kufr, 2 ks výměnných zdrojů – z toho 1 součástí přístroje, nabíječka zdrojů, 
	držák bitů + základní sada bitů (min 8 ks)
	

	
	Napájecí napětí baterie
	Minimálně 12 V
	
	

	3.17
	Aku-šroubovák (vrtací)
	
	
	

	
	Typ přístroje
	Profesionální stroj (pro denní používání)
	
	

	
	Provedení
	Doutníkovité, rukojeť variabilně stavitelná do min. dvou poloh (zajistitelná aretací)
	
	

	
	Způsob uchycení bitů i vrtací hlavy
	Rychloupínací nebo magnetický držák
	
	

	
	Utahovací moment
	Minimálně 5-stupňový, nastavitelný, také s možnosti přepnutí do vrtacího režimu
	
	

	
	Rychloupínací vrtací hlava
	S možností použití vrtáku do 10 mm včetně
	
	

	
	Materiál těla přístroje
	Profesionální konstrukce, 
	odolná klimatickým vlivům, antiskluzové provedení

	

	
	Součást dodávky přístroje
	Kufr, 2 ks výměnných zdrojů – z toho 1 součástí přístroje, nabíječka zdrojů, rychloupínací vrtací hlava, 

	základní sada bitů (min 8 ks)
	

	
	Osvětlení
	Součástí, s pomocí LED
	
	

	3.18
	Elektrické bourací kladivo
	
	***
	

	
	příkon, napětí
	min. 1300 W, 1-fáz. 230 V
	
	

	
	Počet příklepů při volnoběhu
	1100 – 2650  min-1
	
	

	
	energie úderu
	Sekání min – 12 J
	
	

	
	regulace otáček
	ano
	
	

	
	parametry
	sekací funkce, příklep pneumatický, sekáče SDS-max, odolné proti příklepům naprázdno 
	
	

	
	hmotnost
	do 7 kg
	
	

	
	příslušenství
	kufr
	
	

	3.19
	Elektrické bourací kladivo
	
	***
	

	
	příkon, napětí
	min. 1700 W, 1-fáz. 230 V
	
	

	
	Počet příklepů při volnoběhu
	900 – 1950  min-1
	
	

	
	energie úderu
	7 – 27 J
	
	

	
	regulace otáček
	ano
	
	

	
	parametry
	Sekací funkce: příklep pneumatický, sekáče SDS-max, odolné proti příklepům naprázdno, nastavitelná boční rukojeť
	
	

	
	hmotnost
	do 12 kg
	
	

	
	příslušenství
	kufr
	
	

	3.20
	Sekáč do el. bouracího kladiva
	
	***
	

	
	upínání
	SDS-max
	
	

	
	délka
	do 600 mm
	
	

	
	typ
	plochý
	
	

	
	
	
	zaručena kompatibilita s kladivem 
	

	3.21
	Sekáč do el. bouracího kladiva
	
	***
	

	
	upínání
	SDS-plus
	
	

	
	délka
	do 600 mm
	
	

	
	typ
	plochý
	
	

	
	
	
	zaručena kompatibilita s kladivem
	

	3.22
	Sekáč do el. bouracího kladiva
	
	***
	

	
	upínání
	SDS-max
	
	

	
	délka
	do 600 mm
	
	

	
	typ
	špice
	
	

	
	
	
	zaručena kompatibilita s kladivem 
	

	3.23
	Sekáč do el. bouracího kladiva
	
	***
	

	
	upínání
	SDS-plus
	
	

	
	délka
	do 600 mm
	
	

	
	typ
	špice
	
	

	
	
	
	zaručena kompatibilita s kladivem
	

	3.24
	Aku Lisovací kleště
	
	
	

	3.24.1
	
	Stisk 60 kN, 

	Standardní vybavení 2xnáhradní baterie, rychlo nabíječka,přepravní kufr, postraní držadlo

Profi provedení
	

	3.24.2
	
	Čelisti stříhací (16-240)
	Hmotnost do 5 kg
	

	3.24.3
	
	Čelisti zakulovací (120/95, 150/120 a 240/185).
	
	

	3.24.4
	
	Čelisti lisovací (6-240).
	
	

	3.25.5
	
	Adaptér na lisovací čelisti.
	
	

	3.26
	Aku Úhlová bruska 


	Min 18V,3Ah, otáčky 8000 min-1, průměr kotouče 115 mm, závit hřídele M 14
	profi provedení
Hmotnost do 2,5 kg

	

	3.27
	Aku rázový utahovák
	Min18V,3Ah
Čtyřpólový motor

Počet otáček 0 – 2200 min-1
Točivý moment do 610 Nm

Vnitřní čtyřhran ½“
	profi provedení,
Hmotnost do 2 kg

	

	3.28
	Bourací a vrtací kladivo
	Příkon   do 900 W 

Napájení   1x230 

Maximální počet otáček   800 ot/min 

Maximální průměr díry - ocel   16 mm 

Maximální průměr díry - dřevo   40 mm 

Maximální průměr díry - beton   32 mm 

Maximální průměr díry - vrtací korunka   82 mm 

Maximální počet úderů   4000 údery/min 

Maximální energie úderu   3,8 J 

Elektronické řízení   ano
	Vrtáky a sekáče, přepravní kufr.
Hmotnost do 5 kg
	

	3.29
	Aku Bourací a vrtací kladivo
	Vrtání v betonu, kameni a cihle do Ø 20 mm. Vrtání v plastech, kovech a dřevu do Ø 13mm. Extrémně nízká váha, dokonalé vyvážení pro maximální mobilitu. Stálý vrtací moment po celou dobu. Rychlonabíjení akumulátoru. Jemné ovládání startovací rychlosti pro přesné vrtání. Nízké hodnoty vibrací umožňují pohodlnou práci po dlouhou dobu. Doživotní servis - 2 roky bez nákladů na kladivo.
	Vrtáky a sekáče, přepravní kufr.
Hmotnost do 5 kg
	


Uvedené prvky standardu je možné pořizovat pro pracovníka buď kompletně jako sadu nebo jako jednotlivé prvky.
  ***  standard nářadí pro skupinu pracovníků

Datum aktualizace: 26.1.2012
Zpracoval: Ing. Jakub Sigmund (ČDS)

                  Ing. Jiří Prokop (ČME)
Počet listů : 9                                                                                                         List : 2

