[image: image8.jpg]@ NASMERUJ NAO
€ NI PAKU VEN

f.‘imna pouzit k hasenf 2a

000V zmin, v

1) KO
icf ph
ind 41/387, 1
274,814 7512
CESKA REPUBLIX




   Školení z požární ochrany - vedoucí zaměstnanci
Základní předpisy z oboru PO:
· Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

· Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – prováděcí právní předpis k zákonu o požární ochraně

· Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro požární bezpečnost při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

· ČSN 050600 (pracoviště pro svařování kovů), 650201 (hořlavé kapaliny), 730802 (Požár. bezpečnost staveb – nevýrobní objekty), 730804 (PBS – výrobní objekty)
· ČSN 050601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov
· ČSN 078304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
· Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
· Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
ZÁKON ČNR č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů – 
zákon o PO
ZÁKLADNÍ  POVINNOSTI právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob - zejména:

· umožnit kontroly PO

· vést dokumentaci PO

· udržovat volné únikové cesty

· obstarat požární prostředky a udržovat je

· označovat pracoviště požárně nebezpečná

· provádět pravidelné kontroly PO

· používat stroje a zařízení v souladu s předpisy (návody, technické podmínky, normy)

Věc nebo zařízení, které ohrožuje požární bezpečnost může být vyloučeno z užívání podle 
§ 36 zákona o PO.
Povinnost fyzických osob při zdolávání požáru:
Každá fyzická osoba je povinna poskytnout osobní a věcnou pomoc, pokud jí v tom nebrání důležitá okolnost, nebo by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
Osobní pomoc znamená:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, 

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, 

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce. 
Odpovědnost za PO v organizaci mají:

1. STATUTÁRNÍ ORGÁN (Vedení podniku)

2. Vedoucí  na všech úrovních řízení  (na řízených pracovištích)

3. Fyzická osoba vykonávající práci - počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů  

Výkon státní správy na úseku PO řídí:  Ministerstvo vnitra ČR

Výkon státního požárního dozoru na úseku PO provádí:  

1. Ministerstvo vnitra ČR

2. Hasičský záchranný sbor kraje

Členění činností podle požárního nebezpečí:

§ 4, odst. 1 provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí člení do kategorií: 

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí

b) se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN)

c) s vysokým požárním nebezpečím (VPN)

A. Činnosti bez požárního nebezpečí

· Ostatní, které nejsou uvedeny v zákoně o PO
Důsledky:

Kontrolní činnost dodržování předpisů PO … 1x / 12 měsíců

B. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – zejména:
· v 1 prostoru nebo požárním úseku (viz. str. 3) jsou pevné hořlavé, vysoce hořlavé, extremně hořlavé a oxidující látky v množství  >  1000 kg

· v 1 prostoru  nebo požár. úseku jsou kapalné hořlavé, vysoce hořlavé, extremně hořlavé a oxidující látky v množství  > 250 l

· v 1 prostoru  nebo požárním úseku  jsou hořlavé nebo hoření podporující plyny 
v množství  >  100 l  (zkapalněné uhlovodíky v množství  >  60 kg)

· nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin 

· vyskytuje se usazený hořlavý prach ve vrstvě   1 mm

· výrobní prostory s pracovišti s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým požárním zatížením (viz. str. 4)  pn    15 kg/m2
· prostory, v nichž je nahodilé požární zatížení  pn    120 kg/m2 (např. archivy, knihovny)
· při nichž se používá otevřený plamen v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek 
(ne spotřebiče určené k vytápění)

· budovy o 7-mi a více podlažích (h > 22,5m, ne bytové domy)

· shromažďovací prostory, kde současně může být  200 osob, přičemž na 1 osobu připadá 
plocha S < 4 m2
Důsledky:
1. Kontrolní činnost dodržování předpisů PO … 1x / 6 měsíců
2. Stanovit organizaci PO

3. Zajišťovat údržbu a opravy podle podmínek PO nebo výrobce

4. Stanovit požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících kontroly, údržbu, opravy, školení

5. Mít k dispozici požárně technické charakteristiky (viz. str. 4)
6. Pravidelné školení vlastních zaměstnanců i dodavatelů

7. Kategorizace činností podle požárního nebezpečí 

8. Vést dokumentaci PO
· požární kniha 

· požární řád, poplachové směrnice, evakuační plán

· tematický plán školení a odborné přípravy

· dokumentace o školení zaměstnanců

· podmínky PB, požárně bezpečnostní řešení, doklady o revizích atd.   

C. Činnosti s vysokým požárním nebezpečím – zejména:
· při nichž se vyskytují v 1 prostoru  nebo požár. úseku  hořlavé, vysoce hořlavé, extremně hořlavé a oxidující látky v množství  >  5 000 t  

· při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků hořlavé kapaliny nebo hořlavé nebo  hoření podporující plyny s roční produkcí    5 000 t 

· podzemní prostory pro > 200 osob a s pn  15 kg/m2
· v budovách o 15 a více nadzemních podlažích  nebo o výšce větší než 45 metrů (i bytové domy!)  (ETE – budova reaktoru HVB I, HVB II)
Důsledky: 

Totéž co zvýšené požární nebezpečí  +  navíc :

1. Kontrolní činnost … 1x / 3 měsíce

2. Posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku – zpracovává osoba odborně způsobilá v oboru PO před zahájením činnosti, schvaluje HZS kraje.
ZÁKLADNÍ POJMY (ČSN řady 73 08 xx)
POŽÁRNÍ ÚSEK:
Prostor objektu oddělený od ostatních částí požárně dělicími konstrukcemi.
(Základní posuzovaná jednotka v projektu stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb).

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE:
Stavební konstrukce, bránící po stanovenou dobu šíření požáru mimo požární úsek.

(Požární strop, stěna, střešní konstrukce, požární uzávěr otvoru v těchto konstrukcích).
POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE:
Doba v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru.

ÚNIKOVÁ CESTA:
Trvale volný prostor umožňující bezpečnou evakuaci osob.
1. Nechráněná ÚC:

Trvale volný komunikační prostor směřující z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné ÚC.

Neposkytuje ochranu před účinky požáru. 

2. Chráněná ÚC:
Trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru.

Poskytuje ochranu před účinky požáru. 

(Jde v podstatě o samostatný požární úsek určený pro únik ohrožených osob při požáru).

ÚNIKOVÝ PRUH:
Nejmenší šířka únikové cesty (55 cm).
POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ:
Množství hořlavých látek v kg přepočtené na výhřevnost dřeva, připadající na jednotku plochy (na 1 m2) požárního úseku

a) Stálé: zatížení ve stavebních konstrukcích (okna, dveře …)

b) Nahodilé (pn): zatížení ostatními hořlavými látkami  (záclony, nábytek, technologie…)

Hodnoty nahodilého požárního zatížení (pn) pro různé prostory viz. Příloha č. 2 Vyhl. 246/2001 Sb.

ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST:

Vzdálenost mezi vnějším povrchem obvodové stěny objektu a hranicí požárně nebezpečného prostoru.

Požárně nebezpečný prostor je prostor, v němž hrozí přenos požáru (tj. zapálení):

· Dopadem hořících částí konstrukcí

· Sáláním

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ):

Technické nebo organizační opatření ke snížení intenzity požáru (EPS, SHZ, hydrant. sítě …)

Jde v podstatě o pevně instalované zařízení určené k ohlášení požáru či jeho hašení.

VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY (VPPO): 

Prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a činnosti jednotek PO… (hasicí přístroje, ochranné pomůcky…)

POŽÁR:

Nekontrolovatelné hoření v předem neohraničeném prostoru.

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:

Vlastnosti látky určující její chování při hoření (vzplanutí, vznícení).

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY hořlavých látek
1. Bod (teplota) vzplanutí:

Nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj vyvolá vzplanutí par nad hladinou kapaliny (k samovolnému zhasnutí par kapaliny dojde do 5s).
Důležité pro:

· rozdělení hořlavých kapalin do 4 tříd nebezpečnosti (I - IV) podle bodu vzplanutí:

I.                      t    21 oC

II.       21 °C < t    55 oC

III.      55 °C < t   100 oC 

IV.                    t  > 100 oC
· stanovení adekvátních opatření pro práci

Čím nižší bod vzplanutí, tím je látka nebezpečnější!!  

Aceton: .......... -18oC    

Toluen: ..........  +4oC

Nafta: ............. 45-56oC 

Pozor: Teplota vzplanutí bývá obvykle nižší než teplota hoření!!

2. Bod (teplota) vznícení:

Nejnižší teplota horkého povrchu (baňky), při níž se hořlavý plyn nebo pára ve směsi se vzduchem vznítí následkem styku s tímto horkým povrchem (tj. bez iniciace otevřeným plamenem).
Důležité pro:
· rozdělení hořlavých látek (par a plynů) do 6 teplotních tříd 

· stanovení opatření (prevence) proti zapálení od horkých povrchů těles, slunce, horkého vzduchu…
Aceton .......... 465 oC

Toluen .......... 536 oC 

Nafta ............. 233 oC 

3. Meze výbušnosti:

Hraniční koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par (nebo prachů!) se vzduchem nebo jiným okysličovadlem, mezi nimiž je tato směs výbušná.

Důležité pro:

· práci s hořlavými kapalinami

· práci s barvami a ředidly

· práci s odmašťovadly

· práci v uzavřeném prostoru

      Dolní mez
        Horní mez

Aceton ...... 

1,6 

– 
15,3 %

Acetylen ... 

1,2 

–
80,0 %

Vodík .......  

4,0 

– 
74,2 %

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB – 
vyhl. 246/2001 Sb. – například:

· Fyzická osoba může v garáži skladovat maximálně 40 l benzinu nebo 80 l nafty a 20 l oleje

· Skladovat náhradní nádobu na propan-butan o hmotnosti nad 5 kg lze ve zděných nebo plechových přístěncích, které jsou větratelné a přístupné z volného prostoru, nebo na otevřených balkonech

Za porušení základních povinností v oblasti požární ochrany může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 25 000,-Kč.
SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY V JE TEMELÍN
Základním dokumentem pro řízení PO v ETE je směrnice SM 0104 (ČEZ_SM _0104), z ní vychází:
1. Celková organizace PO

2. Povinnosti v PO – viz dále

3. Dokumentace PO
Základním dokumentem pro smluvní dodavatele je sdílená dokumentace - 
předpis SD 015 – Požární ochrana (ČEZ_SD_0015)
Povinnosti pracovníka na úseku PO v ETE - zejména:
· nedá svým jednáním příčinu k požáru
· udržuje volné únikové a přístupové cesty
· zná rozmístění a způsob použití hasicích přístrojů a hydrantů
· umožní hasičům provedení kontroly
· plní příkazy a stanovená opatření PO
· spolupracuje s velitelem požárního zásahu, plní jeho příkazy
· dbá důsledně na uzavírání požárních dveří

· dodržuje pracovní postupy a návody výrobců 
· nepoškozuje hasební techniku a zařízení
· ohlásí vedoucímu, případně zaměstnanci HZSp, zjištěné požární závady a podle svých možností pomáhá při jejich odstraňování 
Povinnosti vedoucího pracovníka na úseku PO v ETE – zejména:
· Plní Povinnosti pracovníka a na jím řízeném pracovišti navíc:
· Odstraní zjištěné požární závady (zajistí jejich odstranění)
· Zajišťuje dodržování zásad PO
· Odpovídá za dodržování zásad PO
· Ručí za dodržování zásad PO podřízenými
Požární nebezpečí v JE:
· Práce s otevřeným ohněm – svařování (plynové, elektrické), broušení, řezání či obrábění kovů, jiné použití otevřeného ohně
· Práce s hořlavými kapalinami a plyny
· Kouření
Práce s otevřeným ohněm – základní zásady:

1. Vedoucí práce (VP) vyplní a na útvar PO ETE (technici PO – tel. 2159, 3389) předá formulář Povolení k provádění prací s otevřeným ohněm (dále jen Povolení) – do 10:00 posledního pracovního dne před zahájením prací. Formulář je součástí „Spisu přípravy“ k PP nebo je dostupný v elektronické formě na LN/B03 Požární ochrana/Formuláře_ETE nebo na útvaru PO.
2. Následující den si VP na útvaru PO ETE vyzvedne schválené Povolení - v něm se stanoví: 
· podmínky požární bezpečnosti při práci, 

· požadavek na Požární dohled při práci (dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a provádí nutná opatření v případě vzniku požáru na pracovišti)

· požadavek na Následný požární dozor (dohled) po ukončení práce – na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím (strojovna, kabelové kanály, elektrorozvodny) nebo s vysokým požárním nebezpečím je minimální doba 8 hod. po skončení práce
Požadavek na asistenci hasiče podává realizátor.
Hasební prostředky stanovené v Povolení zajišťuje realizátor.
Základním protipožárním opatřením při svářečských a paličských pracích je ustanovení Požárního dohledu, vybaveného vhodnými hasícími přístroji.

Základem preventivních opatření v kabelovém hospodářství je rozdělení kabelových prostorů (kanálů) na požární úseky – kabelovými přepážkami, které se dělí na hlavní a dílčí.
Práce s hořlavými kapalinami a plyny – SD 015 (ČEZ_SD_0015) + ČSN 650201
Uložení na pracovišti - zejména:

· používat především nerozbitné nádoby

· nádoby skladovat uzávěrem nahoru

· nádoby musí být označené druhem hořlavé kapaliny + třídou nebezpečnosti!

· lze skladovat max. 250 l, z toho max. 50 l I.třídy nebezpečnosti  – v celém požárním úseku!
· v rozbitných nádobách lze skladovat max. 5 l

Práce s hořlavými kapalinami a požárně nebezpečnými látkami je nutné předem oznámit útvaru PO (tel. 2159, 3389), jejich ukládání na pracovišti (skladování) je možné pouze na základě povolení útvaru PO (= povolení je nutno předem si vyžádat na tel. 2159, 3389).

Při práci musí být k dispozici požárně technické charakteristiky použité hořlavé kapaliny, doložené bezpečnostním listem.
Není-li známa třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny, zacházíme s ní jako s I. třídou !!

BEZPEČNOSTNÍ LIST:
Musí být k dispozici pro každou používanou hořlavou látku, obsahuje zejména:

· požárně technické charakteristiky

· způsob přepravy, skladování, hašení

· zdravotní závadnost

· škodlivost životnímu prostředí

· ochranné pomůcky nutné pro práci

· poskytnutí 1. pomoci při zasažení organismu apod.

Elektrická požární signalizace (EPS):
1. Před zahájením rizikových činností vedoucí práce (VP) osobně doručí vyplněný formulář Žádost o vypnutí hlásičů EPS (dostupný v elektronické formě na LN/B03 Požární ochrana/Formuláře_ETE nebo na útvaru PO ETE, originál + 1 kopie) na Operační středisko HZSp.
2. Před bezprostředním zahájením prací vedoucí práce zažádá na OS HZSp (tel. 2333) o vypnutí hlásičů EPS.
3. V průběhu činností VP zajistí a kontroluje plnění požárně bezpečnostních opatření!
4. Ukončení prací v místnostech (prostorech) s vypnutými hlásiči EPS oznámí vedoucí práce na OS HZSp (tel. 2333).
Pozor: Hlásiče EPS reagují na kouř, páry (též hořlavých kapalin), vodní mlhu, prach !! 

Součástí EPS jsou též tlačítkové hlásiče požáru.
Stabilní hasicí zařízení (SHZ):

1. Před zahájením rizikových činností vedoucí práce vyplní a na OS HZSp osobně doručí Žádost o vypnutí hlásičů EPS. 

2.  Je – li v prac. prostoru SHZ CO2 a FM200 – osoby tam vstupující musí mít platné proškolení  dle ČEZ_ME_0718 (platnost 1 rok, školení provádí odd. 53TE233 ČEZ – Správce HIM SHZ pan Král,  tel. 2969).
3. Před zahájením práce VP telefonicky kontaktuje OS HZSp (tel. 2333) - informuje o stavu vodního SHZ, SSZ (zajištěno = viz. Červená bezpečnostní visačka), požádá o vypnutí hlásičů EPS.
4. V průběhu činností VP zajistí a kontroluje plnění požárně bezpečnostních opatření!
5. Po ukončení práce VP nahlásí ukončení prací na příslušné obslužné místo a na OS HZSp (tel. 2333)
DOKUMENTACE PO

Požární poplachové směrnice:

Vymezují činnost zaměstnanců při vzniku požáru a jejich postup při vyhlášení požárního poplachu.
Požární evakuační plán:

Určuje postup při evakuaci osob, zvířat nebo materiálu.
Obsahuje zejména: 

a) Kdo evakuaci řídí.
b) Odkud ji řídí.
c) Evakuační místa osob a materiálu.
d) Kdo a jak poskytne první pomoc.
Požární řád:

Obsahuje zásady zabezpečování PO na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (tj. při požárně nebezpečných činnostech)
Obsahuje zejména:

· Upozornění na nebezpečí požáru.
· Opatření k minimalizaci vzniku požáru (tj. požárně bezpečnostní opatření) – dodržovat!
Vedoucí práce zodpovídá za jeho dodržování při práci!
Požární kniha:
Základní dokument PO sloužící k zapisování všech důležitých skutečností týkajících se požární ochrany.
Obsahuje zejména:

· Záznamy o školení

· Záznamy o kontrolách dodržování předpisů PO.
· Záznamy o revizích a opravách VPPO a PBZ.
Vede jí:

· osoba určená statutárním orgánem podniku.
ŠKOLENÍ PO (platí pro dodavatele!)
A. Školení zaměstnanců :
· nově nastupující zaměstnanci

· při každé změně pracovního zařazení

· opakovaně s periodou min. 1x za 2 roky (dle Zákona o PO), na ETE 1x za rok
Obsah školení:

·  organizace PO

·  požární nebezpečí provozované činnosti

·  požární dokumentace

·  zvláštní požadavky na provoz

·  rozmístění a použití prostředků PO

·  obsluha požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ …)
Školení provádí: Vedoucí zaměstnanec pracoviště
B. Školení vedoucích zaměstnanců :
· vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení (včetně těch, kteří provádí školení zaměstnanců) při nástupu do funkce 
· opakovaně s periodou min. 1x za 3 roky (dle Zákona o PO), na ETE 1x za rok 
Obsah školení:      Tentýž jako u zaměstnanců, podrobněji, s důrazem na kontrolu
Školení provádí:   Odborně způsobilá osoba v oboru PO nebo technik PO
RESTRIKCE ZA PORUŠENÍ ZÁSAD PO 
právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám

Státní požární dozor (SPD) může provozovatelům činností se zvýšeným požárním nebezpečím uložit pokutu do výše 500.000 Kč, provozovatelům činností s vysokým požárním nebezpečím až do výše 1.000.000 Kč.
Pokuty lze uložit zejména za následující porušení předpisů PO:

· Není označení výstražnými tabulkami

· Není prováděna kontrola dodržování zásad PO, školení PO

· Neumožněn nebo ztížen výkon SPD

· Není vedena dokumentace PO

· Není zabezpečena požární technika, VPPO, PBZ a jejich provozuschopnost

· Nedodržují se podmínky PO a technické předpisy

· Neoznámí se vznik požáru
· Není podána zpráva o odstranění závad PO

· Není stanovena organizace zabezpečení PO

· Nejsou udržovány volné únikové cesty

· Nevytvořeny podmínky pro hašení 

· Neumožněn vstup na nemovitost jednotce PO při zásahu
· Nejsou k dispozici požárně technické charakteristiky nebo bezpečnostní listy

· Znemožnění přístupu k nouzovým východům, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodů 
HASENÍ HASICÍMI PŘÍSTROJI

Třídy požáru: 

· Třída A: Požáry pevných látek

· Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství

· Třída C: Požáry plynů

· Třída D: Požáry kovů

· Třída F: Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) domácích spotřebičích
Druhy hasících přístrojů:

· Přenosné – rozmístěny v areálu JE Temelín 

· Pojízdné – rozmístěny v areálu JE Temelín (práškové 50 kg a sněhové 1x30 kg, 2x30 kg )

· Přívěsné – na HZSp (práškové 250 kg a sněhové 4x30 kg) 

Přenosné hasící přístroje:

· Vodní         –  k hašení požárů třídy „A“, el. zařízení pod napětím NE!

· Sněhové  – k hašení požárů tříd „B“ a „C“, el. zařízení pod napětím ANO, 
                        NE volně ložené papíry a prach
· Práškové –  k hašení požárů tříd „A“, „B“, „C“, el. zařízení pod napětím ANO, 
                        NE volně ložené papíry a prach

· Halotronové – k hašení požárů tříd „B“ a „C“, el. zařízení pod napětím ANO, 
                           obsahuje freon!, je drahý, ale vhodný pro hašení elektroniky

· Vzduchopěnové – k hašení požárů třídy „B“, el. zařízení pod napětím NE,
                                    v ETE nepoužívány, náročná údržba, malá životnost

Poznámka: 

Elektrické zařízení pod napětím lze hasicím přístrojem přímo hasit pouze do napětí 1000V a z minimální vzdálenosti 1m !!
Druhy přenosných HP používané na ETE – příklad provedení:


[image: image2] 
[image: image3] 
[image: image4] [image: image5.jpg]> =7 e
HASICI PRISTRC
6kg: HALOTRON | .

558
UVOLNIY DOPRAVNI POJISTK

Tusic ANENI NE!
ZANSTUI(CT ZABRANENI |
MU ZACHAZENI S HASICIV

VO
N\Muuou‘n‘np STRANY KO
RA

ANUJE
JISTKU, KTERA ZABRANUZ:©
OVLADACT PEZKY HAS—Icl‘riC:{ y
®STISKNOUT UVLADACI ;cg u
SMEROVAT PROUD HA'
PREDMET.

PouZITi PRO
TRIDY POZARU!

P
Voo PO agent orar o

Max1000 V z mih. vg,alej\vw N
w0 uhageni prostor radné WVEL
ke por e e denieetz
S2115g gEan 0kl dilenska konpoladie 83,
iy S0 PHiaprava a pinni ‘pL 2t PO
S izt -20°C a3 +60°

10:B-78-00086/08
SSueny

& dodava, zarugni & Fozaricn! S
ESTO Chep s..0., Palack!
2.Cheb. tel./fa





              Vodní: „A“                      Sněhový: „B“„C“               Práškový: „A“„B“„C“        Halotronový: „B“„C“

	POVOLENÍ  k provádění
	
	Pořadové číslo
	Datum vystavení
	Číslo PP

	prací s otevřeným ohněm a v prostorech s nebezpečím výbuchu
	
	
	
	


	Přesné označení pracoviště:
	

	
	

	Vybavení místnosti EPS:          ANO     NE *)
	Vybavení místnosti SHZ:       ANO     NE *)


	Pracovní úkol :
	

	

	Použitá technologie :
	

	


	Jméno svářeče: 
	Doklad o odborné způsobilosti:
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Platnost povolení:
	Datum:
	Čas:

	
	schválené:
	skutečné:
	schválený:
	skutečný:

	Zahájení práce:
	
	
	
	

	Ukončení práce:
	
	
	
	


	Požárně bezpečnostní opatření : 
1. Dodržovat veškerá ustanovení vyhlášky MV č.87/2000 Sb. ........................................................................... VŽDY

2. Odstranit z pracoviště a přilehlých prostorů hořlavé nebo hoření podporující nebo výbušné látky ............... VŽDY

3. Překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem ................................... VŽDY

4. Rozmístit technická vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabraňovala
působení jisker, částic kovu i strusky ................................................................................................... ANO   NE *)

5. Měřit koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo
jiným oxidovadlem a udržovat koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace .............................. ANO   NE *)

6. Průběžně ochlazovat zahřívané konstrukce ........................................................................................... ANO   NE *)

7. Vhodným provětráváním pracoviště snižovat nebezpečné koncentrace hořlavých plynů,
par či prachů ………………...……………………………………………………………………….. ANO   NE *)

8. Používat nejiskřící pracovní nářadí ………….……………………………………………………….. ANO   NE *)

9. Používat antistatický oděv a obuv …..……….……………………………………………………….. ANO   NE *)

10. Zajistit stálý dohled i nad dočasně opouštěným pracovištěm ........................................................................ VŽDY

11. Vybavit pracoviště těmito hasebními prostředky:

	
druh prostředku:
	počet kusů:

	12. 


	Požární dohled: 
	Jméno :
	Podpis:


	Požární dohled po ukončení práce:
	délka požárního dohledu minimálně  .....  hodin po ukončení práce

	Osoba odpovědná za zajištění požárního dohledu:
	Jméno:
	Podpis:


	Schválili : 

	Technik PO : 
	Bezpečnostní technik .

	Dne:                                Podpis:
	Dne:                               Podpis:


  *) nehodící se škrtněte

	Převzetí pracoviště:

	Datum:
	Čas:
	Převzal (jméno, firma):
	Podpis:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Použité zkratky:

	CO2
	Oxid uhličitý

	EPS
	Elektrická požární signalizace

	HVB
	Hlavní výrobní blok

	HZS
	Hasičský záchranný sbor

	HZSp
	Hasičský záchranný sbor podniku

	MV
	Ministerstvo vnitra

	OS HZSp
	Operační středisko Hasičského záchranného sboru podniku

	PB
	Požární bezpečnost

	PBS
	Požární bezpečnost staveb

	PBZ
	Požárně bezpečnostní zařízení

	PO
	Požární ochrana

	PP
	Pracovní příkaz

	SHZ
	Stabilní hasicí zařízení

	SPD
	Státní požární dozor (= oprávněný pracovník HZS kraje nebo Ministerstva vnitra)

	SSZ
	Stabilní skrápěcí zařízení

	SYS SHZ
	Systémový správce stabilního hasicího zařízení

	ÚC
	Úniková cesta

	VPPO
	Věcné prostředky požární ochrany

	VP
	Vedoucí práce


V Temelíně 3.3.2010                                                                                  Zpracoval: ing. Michal Pancíř
POZNÁMKY:






























PAGE  
9

[image: image1.png]


[image: image6.jpg]ASICI PRISTRO

i?@ O VYTAHNI POJISTKU !

@ NASMERUJ NA OHEN !
@snsxm PAKU VENTILU !

VOSLUZBA
Asxcx RO
tha 41/337 100 87 PR
g 751-2, fax 02/ 74
KK HEPOBLA




[image: image7.jpg]HASICI pmswm

8 kg: PRASKOVY ABC
1A 13

el |

@ NASMERUJ NA OHEN:
@ STISKNI PAKU VENTILU? ;

MOZ"“ pouZft k hadeni zafizen!
M2xim. 1000 V z minimdlnf V20




