| Ev.č. |  |
| --- | --- |

ŽÁDOST/POVOLENÍ
K ULOŽENÍ HOŘLAVÝCH KAPALIN

Žadatel:

| Příjmení, jméno | Číslo IK | Útvar JE (Firma) | Funkce | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Požadované místo, požadovaná doba a důvod uložení hořlavých kapalin:

| Stavební objekt |  |  | Doba | od: | do: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost (prostor) |  | Důvod |  |  |  |

Požadované hořlavé kapaliny (HK) a maziva:

| Druh kapaliny (maziva) | Množství | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| HK I. třídy nebezpečnosti (litry) |  |  |
| HK II.-IV. třídy nebezpečnosti (litry) |  |  |
| HK v mycím stole (litry) |  |  |
| Hořlavý nebo hoření podporující SPRAY (ks) |  |  |
| Mazací tuk (kg) |  |  |

Odpovědná osoba za dodržení podmínek a požadavků PO:

| Příjmení, jméno | Číslo IK | Útvar JE (Firma) | Funkce | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podmínky PO:

HK budou uloženy v originálních obalech a budou (kromě sudů) umístěny v uzavíratelné nehořlavé skříni (bedně) vybavené záchytnou vanou umožňující zadržení celého množství HK.

Sudy s HK budou umístěny v nehořlavé záchytné vaně umožňující zadržení celého množství HK.

Místo s uloženými HK bude označeno bezpečnostní značkou „Zákaz výskytu otevřeného ohně“ a výstražnou tabulkou „Nebezpečí požáru hořlavých kapalin“ s uvedením názvu, třídy nebezpečnosti a množství HK.

Místnosti, resp. prostory, ve kterých jsou uloženy povolené HK budou na vstupech označeny bezpečnostní značkou „Výstraha, požárně nebezpečné látky“.

Toto povolení bude vyvěšeno na viditelném místě v místnosti, resp. prostoru uložení HK.

Povoleno útvarem PO    dne:

| Za útvar PO: |  | Odpovědná osoba: |
| --- | --- | --- |
| Jméno, funkce, podpis |  | Datum, jméno, podpis |

Kompletně vyplněnou žádost (stínované části) postoupí žadatel v elektronické formě na útvar PO. Bez vyplněných údajů a podpisů v podpisové části je povolení neplatné.