## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ ESL, s.r.o. | [7 empty] | Rok: | 2024
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 4979 | 239 | 0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 65420 | 197093 | 0
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 98833 | 145219 | 0
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 0 | 0 | 0
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 8 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 576 | 0 | 0
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 570 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 15 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 13 | 13 | 100 |  |  | 390000
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 153 | 1 | 0.65359 | 1 | 24000
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2024
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 12 | 11 | 0 | 420 | 354 | 0 | 35 | 32.1818 | 0
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 12 | 11 | 0 | 420 | 354 | 0 | 35 | 32.1818 | 0
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
plánovaná |  |  | 15 | 24 | 0 | 3785 | 4678 | 0 | 252.3333 | 194.9167 | 0
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 27 | 35 | 0 | 4205 | 5032 | 0 | 155.7407 | 143.7714 | 0
celkem - systémové ukazatele |  |  | 29.9669 |  |  | 4511.702 |  |  | 150.5562
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
- Vznik licence 1.7.2016 - původní provozovatel LDS ČEZ Distribuce, a.s.
- Rozšíření licence od 1.11.2016 - původní provozovatel STABRA CZ, s.r.o.
- Změna licence od 27.9.2019 (změna délky kabelových rozvodů)
- Změna licence od 1.1.2020 (rozšíření LDS - fůze sloučením)
- Změna licence od 17.9.2020 (změna délky kabelových rozvodů)
- Změna licence od 14.1.2021 (rozšíření LDS - vymezené území Řež)
- Změna licence od 27.7.2021 (změna délky kabelových rozvodů)
- Fúze se společností ČEZ LDS od 1.1.2023

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 314 | 290 | 4979 | 173 | 173 | 239 | 0 | 0 | 0
|  |  | Počet elektroměrů | 314 | 290 | 285 | 173 | 173 | 168 | 0 | 0 | 0
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
plánovaná |  |  |  | 11 | 6 | 15 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4476 | 3.7581 | 18.3377
neplánovaná |  |  |  | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6448 | 11.879 | 11.6291
| poruchová |  |  | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6448 | 11.879 | 11.6291
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6448 | 11.879 | 11.6291
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6448 | 11.879 | 11.6291
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | způsobená třetí osobou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vynucená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2022: 0; SAIFInn 2023: 0; SAIFInn 2024: 0
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2022: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2022: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
plánovaná |  |  |  | 4166 | 2173 | 3785 | 456 | 0 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 2848.0739 | 1361.0583 | 4116.1788
neplánovaná |  |  |  | 562 | 858 | 420 | 160 | 548 | 354 | 0 | 0 | 0 | 419.1951 | 742.1685 | 395.5232
| poruchová |  |  | 562 | 858 | 420 | 160 | 548 | 354 | 0 | 0 | 0 | 419.1951 | 742.1685 | 395.5232
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 562 | 858 | 420 | 160 | 548 | 354 | 0 | 0 | 0 | 419.1951 | 742.1685 | 395.5232
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 562 | 858 | 420 | 160 | 548 | 354 | 0 | 0 | 0 | 419.1951 | 742.1685 | 395.5232
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | způsobená třetí osobou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vynucená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2022: 0; SAIDInn 2023: 0; SAIDInn 2024: 0
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2022: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2022: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
plánovaná |  |  |  | 378.7273 | 362.1667 | 252.3333 | 456 | #DIV/0! | 194.9167 | 0 | 0 | 0 | 382.413 | 362.1667 | 224.4648
neplánovaná |  |  |  | 43.2308 | 66 | 35 | 13.3333 | 54.8 | 32.1818 | 0 | 0 | 0 | 33.1517 | 62.4771 | 34.0114
| poruchová |  |  | 43.2308 | 66 | 35 | 13.3333 | 54.8 | 32.1818 | 0 | 0 | 0 | 33.1517 | 62.4771 | 34.0114
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 43.2308 | 66 | 35 | 13.3333 | 54.8 | 32.1818 | 0 | 0 | 0 | 33.1517 | 62.4771 | 34.0114
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 43.2308 | 66 | 35 | 13.3333 | 54.8 | 32.1818 | 0 | 0 | 0 | 33.1517 | 62.4771 | 34.0114
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | způsobená třetí osobou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vynucená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0