## Název testu: Základní školení VP				od. 11.2.2026

01. Zákl. přípr. ved. dod. EDU

### 1. 01.00.008 Jednou ze základních povinností....

Jednou ze základních povinností vedoucího práce při práci na otevřené technologii je.

a.; provádění kontroly úklidu a uspořádání FME prostoru.; správně. b.; provést měření neutronového toku.. c.; kontrolovat zásobu ochranných nápojů pro své pracovníky.. d.; měnit FME kategorii na základě vlastního uvážení..

### 2. 01.00.009 Při demontáži technologie je....

Při demontáži technologie je z hlediska FME opatření potřeba:.

a.; kontrolovat celistvost a úplnost vymontovaných dílů.; správně. b.; veškeré díly zaevidovat.. c.; přizvat ke kontrole demontovaných dílů vedoucího reaktorového bloku.. d.; zkontrolovat výrobní číslo dílu..

### 3. 01.00.027 Vnášený materiál a nářadí do FME....

Vnášený materiál a nářadí do FME prostoru kategorie 1.

a.; musí mít vlastnosti bezpečného předmětu.; správně. b.; musí být plovoucí.. c.; musí být lehčí než 1 kg.. d.; musí být těžší než 5 kg..

### 4. 01.00.031 Jedním ze základních opatření při....

Jedním ze základních opatření při práci na otevřené technologii zařazené do kategorie 1 je.

a.; vedoucí práce musí hlásit příslušné osobě roztěsnění a zatěsnění technologie.; správně. b.; vést písemnou evidenci všech vstupujících osob.. c.; mít potvrzené povolení pro práci od technika BOZP.. d.; používat nářadí z nejiskřivého materiálu..

### 5. 01.00.039 Před uzavřením důležité....

Před uzavřením důležité technologie musí proběhnout z pohledu FME.

a.; komisionální prohlídka na nepřítomnost cizích předmětů.; správně. b.; monitorování radiační situaci dozimetristou.. c.; změna kategorie FME prostoru.. d.; uzavření úkolu pracovního příkazu (úPP)..

### 6. 09.00.001 Co je to program Jaderný profesionál....

Co je to program "Jaderný profesionál"?.

a.; Program zaměřený na zvyšování výkonu elektrárny a ochranu majetku.. b.; Program zaměřený na zamezení vniknutí cizího předmětu do technologie.. c.; Program, jehož hlavním cílem je posilování osobní odpovědnosti a dodržování vysokých standardů v rámci výjimečné profesní komunity; správně. d.; Program zaměřený na zvýšení zisku..

### 7. 09.00.002 Lidské chyby rozdělujeme na:.

Lidské chyby rozdělujeme na:.

a.; aktivační a následné. b.; aktivní a latentní; správně. c.; latentní a organizační. d.; latentní a skryté.

### 8. 09.00.003 Co je to kultura bezpečnosti....

Co je to kultura bezpečnosti?.

a.; Je to takové myšlení (jejich vlastnosti a postoje) lidí v provozu JE, které zajistí, že bezpečnosti provozu JE je věnována nejvyšší priorita.; správně. b.; Je to takové myšlení lidí v provozu JE, které zajistí nejvyšší možný zisk.. c.; Je to takové myšlení lidí, které zajistí nejrychlejší možné předání zařízení do provozu..

### 9. 09.00.004 Jakým způsobem zabráníme vzniku....

Jakým způsobem zabráníme vzniku významných událostí?.

a.; Tím, že se poučíme z minulých událostí a pokusíme se porozumět příčinám vzniku chyb.; správně. b.; Tím, že budeme zvyšovat nebezpečí vzniku chyby nedodržováním předpisů a pravidel, zanedbáváním povinností.. c.; Tím, že zavedeme program SPC a budeme provozovat JE na nejvyšším možném výkonu.. d.; Tím, že budeme pracovat co nejrychleji..

### 10. 09.00.005 Co je to očekávané chování....

Co je to očekávané chování zaměstnanců a dodavatelů?.

a.; Bezpečné, spolehlivé a zodpovědné chování.; správně. b.; Takové chování jednotlivců a společnosti, při kterém je vždy kladen důraz na finanční zdroje a kontrolní mechanismy.. c.; Chování jednotlivců, které vede k nedodržování základních principů slušnosti a zodpovědnosti.. d.; Bezpečné, nespolehlivé a nezodpovědné chování..

### 11. 09.00.006 Co jsou to nástroje předcházení....

Co jsou to nástroje předcházení lidským chybám?.

a.; Nástroje, které se používají při nedestruktivních metodách.. b.; Nástroje, které se používají při vytahování cizího předmětu z otevřené technologie.. c.; Nástroje, které sníží pravděpodobnost lidské chyby v provozu JE.; správně. d.; Nástroje, které urychlí práci, bez ohledu na bezpečnost..

### 12. 09.00.007 Mezi nástroje předcházení chybám ....

Mezi nástroje předcházení chybám patří: (více správných odpovědí).

a.; Zanedbání pracovních činností.. b.; Porada před prací.; správně. c.; Brainstorming.. d.; Příprava na činnost.; správně.

### 13. 09.00.008 Mezi nástroje předcházení chybám....

Mezi nástroje předcházení chybám patří? (více správných odpovědí).

a.; Sebe zvýhodnění.. b.; Dotazovací postoj.; správně. c.; Sebekontrola 4Z (zastav se, zamysli se, zrealizuj, zkontroluj).; správně.

### 14. 09.00.009 Zásady profesionálního chování jsou....

Zásady profesionálního chování jsou:.

a.; Otevřená komunikace.; správně. b.; Schovávání se za týmová rozhodnutí.. c.; Výkon činnosti bez patřičné kvalifikace a zkušenosti..

### 15. 09.00.010 Mezi latentní chyby patří:.

Mezi latentní chyby patří:.

a.; Chyby v projektu a konstrukci.; správně. b.; Příliš stručné předpisy.. c.; Opomenutí zajištění jedné komponenty..

### 16. 09.00.011 Mezi nástroje předcházení lidským....

Mezi nástroje předcházení lidským chybám patří: (více správných odpovědí).

a.; Efektivní komunikace.; správně. b.; Finanční motivace jednotlivců.. c.; Snižování počtu zaměstnanců.. d.; Kolegiální kontrola.; správně.

### 17. 09.00.012 Sebekontrola - nástroj předcházení....

Sebekontrola (nástroj předcházení lidským chybám) znamená:.

a.; Ovládání se při vypjatých situacích.. b.; Efektivní komunikace ve stresových situacích.. c.; Používání následujících kroků: Zastav se, Zamysli se, Zrealizuj, Zkontroluj.; správně.

### 18. 09.00.013 Konzervativní rozhodování - nástroj....

Konzervativní rozhodování (nástroj předcházení lidským chybám) je:.

a.; Výběr nejvhodnější pracovní varianty, který zabezpečí časově nejméně náročné řešení pracovního úkolu.. b.; Výběr nejvhodnější pracovní varianty, který zabezpečí ekonomicky nejméně náročné řešení pracovního úkolu.. c.; Výběr nejvhodnější pracovní varianty, který zohlední bezpečnost provedení pracovního úkolu (bezpečnost na prvním místě).; správně.

### 19. 09.00.014 Kdy použiji zvídavý-dotazovací přístu....

Kdy použiji zvídavý/dotazovací přístup? (více správných odpovědí).

a.; V souvislosti s pracovní činností při vzniku jakékoliv pochybnosti.; správně. b.; Když nevím.; správně. c.; Pokud spěchám a potřebuji si zjednodušit a zrychlit zavedené postupy..

### 20. 09.00.015 Souběžné ověřování....

Souběžné ověřování (nástroj předcházení lidským chybám) je?.

a.; Je současně realizovaný postup činností dvěma osobami (realizátorem a ověřovatelem), které spolupracují na jednom pracovišti a samostatně potvrzují stav a konfiguraci zařízení před, během a po činnosti.; správně. b.; Kontrola ověřující splnění stanovených požadavků po ukončení práce.. c.; Společně realizovaná činnost, kde realizátor i ověřovatel manipulují se zařízením, když se jim nelíbí předchozí krok učiněný jedním z nich..

### 21. 09.00.016 Co znamená v praxi kolegiální kontrola...

Co znamená v praxi kolegiální kontrola?.

a.; Je společná práce dvou zaměstnanců (realizátora a ověřovatele) na stejném místě a ve stejném čase. Je zaměřena na činnost realizátora.; správně. b.; Je souběžná kontrola stavu zařízení.. c.; Realizátor i ověřovatel si mohou zaměnit role a spoléhají se na vzájemnou kontrolu a pomoc..

### 22. 09.00.017 Mezi nástroje předcházení lidským....

Mezi nástroje předcházení lidským chybám patří? (více správných odpovědí).

a.; Subkritický postoj.. b.; Kontrola pracoviště.; správně. c.; Předání informací.; správně.

### 23. 09.00.018 Co je to kontrola postupu....

Co je to kontrola postupu?.

a.; Jedná se o ruční zaznamenávání kroků v písemném dokumentu, např. v kontrolním listě provozního předpisu.; správně. b.; Výstupní kontrola, které se účastní VRB, SI a SJU pro úspěšné ukončení činností.. c.; Je vizuální kontrola, kdy si vše pamatuji a nemusím dělat žádný záznam..

### 24. 09.00.019 Jaký je význam porady po práci....

Jaký je význam porady po práci?.

a.; Poskytuje efektivní zpětnou vazbu z přípravy a realizace prací, je velmi důležitou informací pro vedoucí apod.; správně. b.; Porady po práci neposkytují vedoucím příležitost eliminovat slabiny v předpisech, programech, politikách apod.. c.; Porada po práci se nedělá po ukončení práce na bezpečnostně důležitém zařízení..

### 25. 09.00.020 Co je to porada před prací....

Co je to porada před prací?.

a.; Porada před prací je krátké setkání výkonných zaměstnanců a vedoucích před vlastním zahájením plnění úkolu.; správně. b.; Porada, která je vedena pouze v užším kruhu vedoucích zaměstnanců.. c.; Porada, v jejímž rámci nejsou stanoveny odpovědnosti za možné eventuality (nepředvídaný vývoj) a za operativní rozhodování při práci..

### 26. 10.00.001 Jednou z povinností vedoucího práce je...

Jednou z povinností vedoucího práce je:.

a.; Označit pracoviště tabulkou „pracoviště zhotovitele“.; správně. b.; Označit pracoviště tabulkou „nepovolaným vstup zakázán“.. c.; Označit pracoviště tabulkou „nevstupovat, probíhají práce“..

### 27. 10.00.002 Jednou z povinností vedoucího práce je...

Jednou z povinností vedoucího práce je:.

a.; Označit a vymezit skládky.; správně. b.; Označit a vymezit prostory se sníženou únosností.. c.; Označit a vymezit hrany rozdílných výškových úrovní..

### 28. 10.00.003 V případě souběhu prací dvou....

V případě souběhu prací dvou dodavatelů:.

a.; dodavatelé si vymění informace o rizicích a podepíší si příslušný formulář; správně. b.; dodavatelé se ústně dohodnou na koordinaci. c.; zadavatel akce rozhodne o koordinaci.

### 29. 10.00.004 V případě souběhu prací více jak dvou....

V případě souběhu prací více jak dvou dodavatelů zajišťuje koordinaci:.

a.; útvar koordinace; správně. b.; útvar péče o zařízení. c.; vyšší dodavatel.

### 30. 10.00.005 Rizika na pracovišti určuje....

Rizika na pracovišti určuje:.

a.; vedoucí práce; správně. b.; koordinátor BOZP. c.; bezpečnostní technik.

### 31. 10.00.006 Poučení před prací provede....

Poučení před prací provede:.

a.; vedoucí práce; správně. b.; správce zařízení. c.; systémový inženýr.

### 32. 10.00.007 Před zahájením práce vedoucí práce....

Před zahájením práce vedoucí práce zkontroluje:.

a.; shodu zařízení v úPP a na místě; správně. b.; shodu počtu pracovníků na daný úPP. c.; shodu zařízení v PP a úPP.

### 33. 10.00.008 Ohraničení pracoviště zajistí....

Ohraničení pracoviště zajistí:.

a.; vedoucí práce červenobílou páskou nebo červenobílým řetězem; správně. b.; ten, kdo pracoviště předává dostupnými prostředky. c.; pověřený pracovník dodavatele.

### 34. 10.00.009 Tabulka označení pracoviště musí být....

Tabulka označení pracoviště musí být:.

a.; originální, plastová, se všemi vyplněnými řádky; správně. b.; alespoň v černobílé verzi s hlavními údaji. c.; provedena podle zvyklostí dodavatelské firmy.

### 35. 10.00.010 Provedení porady před prací určí....

Provedení porady před prací určí:.

a.; přípravář a zapíše jej do „Instrukcí k úPP“; správně. b.; vedoucí práce a zapíše jej do „Poučení o BOZP,…. c.; ten, kdo pracoviště předává dodavateli.

### 36. 11.00.001 Všechny úrazy pracovníků dodavatelů je...

Všechny úrazy pracovníků dodavatelů je nutné hlásit:.

a.; Vedoucímu a útvaru BOZP ČEZ, a. s.; správně. b.; Vedoucímu a inspektorátu bezpečnosti práce.. c.; Bezpečnostnímu technikovi zaměstnavatele..

### 37. 11.00.002 Rychlou záchranku EDU voláme mobilem...

Rychlou záchranku EDU voláme mobilem:.

a.; 561 10 155 0; správně. b.; 155. c.; 561 10 155.

### 38. 11.00.003 Do technologických prostor EDU lze....

Do technologických prostor EDU lze vstupovat:.

a.; Pouze v pracovním oděvu.; správně. b.; V civilním nebo pracovním oděvu.. c.; V oděvu přiměřeném prostředí..

### 39. 11.00.004 Pokud je zřízeno přechodné pracoviště....

Pokud je zřízeno přechodné pracoviště s ionizujícím zářením:.

a.; Neoprávněný vstup může znamenat poškození zdraví.; správně. b.; Vstup je možný po změření radiační situace.. c.; Vstupovat smí jen kontrolní pracovníci..

### 40. 11.00.005 Nejvážnější chyby v PO jsou....

Nejvážnější chyby v PO jsou:.

a.; Hromadění hořlavého materiálu, nezavírání požárních dveří, zúžení únikové cesty.; správně. b.; Nesprávné vyplnění formulářů povolení.. c.; Neoznámení zahájení prací..

### 41. 11.00.006 Kvalita obecně znamená....

Kvalita obecně znamená:.

a.; Splnění potřeb a očekávání zákazníka.; správně. b.; Splnění technických parametrů výrobku.. c.; Úplnost průvodní dokumentace výrobku nebo služby..

### 42. 11.00.007 Odstupňovaný přístup k bezpečnosti....

Odstupňovaný přístup k bezpečnosti znamená:.

a.; Zohlednění složitosti procesu.; správně. b.; Zohlednění potřeb bezpečnosti.. c.; Klasifikace bezpečnosti..

### 43. 11.00.008 Vybrané zařízení je....

Vybrané zařízení je:.

a.; Systém, konstrukce nebo komponenta, která má vliv na jadernou bezpečnost a plnění bezpečnostních funkcí.; správně. b.; Systém, konstrukce nebo komponenta, která nemá vliv na jadernou bezpečnost a plnění bezpečnostních funkcí.. c.; Každé zařízení v JE..

### 44. 11.00.009 Technická bezpečnost zařízení znamená....

Technická bezpečnost zařízení znamená:.

a.; U zařízení byla potvrzena shoda s technickými podmínkami.; správně. b.; Zařízení prošlo technickou kontrolou.. c.; Zařízení bylo vyrobeno certifikovanou firmou..

### 45. 11.00.010 Vyhrazená technická zařízení jsou....

Vyhrazená technická zařízení jsou:.

a.; Zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku.; správně. b.; Zařízení vyhrazená pro určité činnosti.. c.; Zařízení se zvýšenou mírou bezpečnosti..

### 46. 12.00.001 K čemu slouží program zajištění....

K čemu slouží program zajištění radiačních rizik?.

a.; K upřesnění ochranných opatření a způsobu optimalizace ozáření při pracích s velmi vysokým radiačním rizikem prováděných na zvláštní R-příkaz.; správně. b.; K upřesnění ochranných opatření a způsobu optimalizace při činnostech prováděných na typový R-příkaz.. c.; K upřesnění ochranných opatření a způsobu optimalizace při činnostech prováděných na obyčejný R-příkaz..

### 47. 12.00.002 K ohraničení sanitárního uzlu slouží....

K ohraničení sanitárního uzlu slouží:.

a.; Žlutá páska se znakem radiačního rizika a nápisem „Vstup zakázán. Nebezpečné neviditelné záření.“; správně. b.; Červenobílá páska.. c.; Zelená fólie..

### 48. 12.00.003 Vedoucí práce odpovídá za....

Vedoucí práce odpovídá za:.

a.; Seznámení pracovní skupiny s pokyny R-příkazu.; správně. b.; Čerpanou dávku jednotlivých pracovníků pracovní skupiny.. c.; Správnost údajů o radiační situaci uvedených na R-příkaze..

### 49. 12.00.004 Povinnost se informovat na radiační....

Povinnost se informovat na radiační situaci je:.

a.; Při vstupu do místnosti červené kategorie.; správně. b.; Při vstupu do místnosti zelené kategorie.. c.; Při vstupu na reaktorový sál za provozu..

### 50. 12.00.005 Povinnost se informovat na radiační....

Povinnost se informovat na radiační situaci je:.

a.; Při vstupu do místnosti žluté kategorie.. b.; Při vstupu do místnosti oranžové kategorie.; správně. c.; Při vstupu na reaktorový sál za provozu..

### 51. 12.00.006 První číselný kód při přihlášení se....

Poslední dvojčíslí při přihlášení se vztahuje k:.

a.; Objektu, na kterém bude práce probíhat.. b.; Zařízení, na kterém bude práce probíhat.. c.; R-příkazu, na který bude práce probíhat.; správně.

### 52. 12.00.007 Za odstranění odpadů z pracoviště....

Za odstranění odpadů z pracoviště odpovídá:.

a.; Vedoucí reaktorového bloku.. b.; Pracovník radiační ochrany provozu.. c.; Vedoucí práce.; správně.

### 53. 12.00.008 Za zajištění provedení radiační....

Za zajištění provedení radiační kontroly pracoviště po skončení práce odpovídá:.

a.; Vedoucí reaktorového bloku.. b.; Pracovník radiační ochrany provozu.. c.; Vedoucí práce.; správně.

### 54. 12.00.009 Zádržné body v R-příkazu....

Zádržné body v R-příkazu:.

a.; Je nutné splnit. Bez jejich dodržení, nelze pokračovat v práci.; správně. b.; Jsou doporučení, která se plní dle vlastní znalosti prováděné činnosti.. c.; Slouží kontrolním pracovníkům jako check list při provádění kontrolní činnosti..

### 55. 12.00.010 Za zajištění radiační kontroly po....

Za zajištění radiační kontroly po roztěsnění armatury během práce odpovídá:.

a.; Vedoucí reaktorového bloku.. b.; Pracovník radiační ochrany provozu.. c.; Vedoucí práce.; správně.

### 56. 13.00.001 Výkon elektrárny Dukovany je do....

Výkon elektrárny Dukovany je do přenosové soustavy vyveden přes 400kV rozvodnu:.

a.; Chodov. b.; Dasný. c.; Slavětice; správně. d.; Přeštice. e.; Kočín.

### 57. 13.00.002 S použitím následující nabídky....

S použitím následující nabídky charakterizujte ventilátorové chladicí věže HVB I:.

a.; Jsou to tepelné výměníky pro chlazení technické vody nedůležité.. b.; Jsou to tepelné výměníky pro chlazení technické vody důležité.; správně. c.; Jsou to tepelné výměníky pro chlazení cirkulační chladicí vody.. d.; Ventilátorová chladicí věž může v případě potřeby nahradit chladicí věž..

### 58. 13.00.003 S použitím následující nabídky....

S použitím následující nabídky charakterizujte čerpací stanici surové vody:.

a.; Je součástí vodní nádrže Dalešice.. b.; Zajištuje dopravu surové vody do elektrárny přes vyrovnávací gravitační vodojem.; správně. c.; Dopravuje surovou vodu do vyrovnávacího vodojemu umístěného uvnitř areálu JE Dukovany..

### 59. 13.00.004 Jaderný blok obsahuje zařízení a....

Jaderný blok obsahuje zařízení a systémy, které umožňují postupně přeměny energií:.

a.; Tepelné energie na energii jaderného paliva.. b.; Mechanické energie na energii tepelnou.. c.; Mechanickou energie na energii jaderného paliva.. d.; Energie jaderného paliva na elektrickou energii.; správně.

### 60. 13.00.005 Z hlediska přeměny energií můžeme....

Z hlediska přeměny energií můžeme zjednodušeně technologii jaderné elektrárny rozdělit na:.

a.; Terciální radioaktivní část JE.. b.; Parní část JE.. c.; Primární a sekundární část JE.; správně. d.; Jadernou neaktivní část JE.. e.; Radioaktivní část JE..

### 61. 13.00.006 K základním funkcím primární části JE....

K základním funkcím primární části JE patří:.

a.; Přeměna energie obsažené v jaderném palivu na elektrickou energii.. b.; Přeměna energie obsažené v jaderném palivu na tepelnou energii.; správně. c.; Přenos tepelné energie z jaderného paliva přímo do chladiva II.O.. d.; Přenos tepelné energie z chladiva I.O přímo do technologického kondenzátoru..

### 62. 13.00.007 Přenos tepelné energie z primárního....

Přenos tepelné energie z primárního okruhu do sekundárního okruhu probíhá:.

a.; V parogenerátorech.; správně. b.; V reaktoru.. c.; V technologickém kondenzátoru.. d.; V hlavních cirkulačních čerpadlech..

### 63. 13.00.008 Chladivem pro odvod tepla z aktivní....

Chladivem pro odvod tepla z aktivní zóny reaktoru VVER je:.

a.; Lehká voda s proměnlivým obsahem kyseliny borité (v průběhu provozního cyklu bloku).; správně. b.; Těžká voda s konstantním obsahem kyseliny borité (v průběhu provozního cyklu bloku).. c.; Oxid uhličitý.. d.; Tekutý kov s konstantním obsahem kyseliny borité..

### 64. 13.00.009 Při zvýšení tlaku v I.O se pro jeho....

Při zvýšení tlaku v I.O se pro jeho opětovné snížení v kompenzátoru objemu uvádí do funkce:.

a.; Elektroohřívače.. b.; Sprcha.; správně. c.; Systém VT dusíku.. d.; Všechny uvedené funkce..

### 65. 13.00.010 Přívod čistého kondenzátu vnáší do....

Přívod čistého kondenzátu vnáší do reaktoru:.

a.; Kladnou reaktivitu (rozbíhá reaktor).; správně. b.; Zápornou reaktivitu (utlumuje reaktor).. c.; Kladnou nebo zápornou reaktivitu v závislosti na teplotě chladiva.. d.; Nemá vliv na změnu reaktivity..

### 66. 13.00.011 Havarijní systémy JE VVER 440 se....

Havarijní systémy JE VVER 440 se rozdělují na:.

a.; Systémy pro havarijní chlazení aktivní zóny.; správně. b.; Systémy pro zvyšování tlaku v primárním okruhu.. c.; Systémy pro zvyšování tlaku v hermetickém prostoru..

### 67. 13.00.012 Parní turbíny v JE slouží k přeměně....

Parní turbíny v JE slouží k přeměně:.

a.; Tepelné energie na energii elektrickou.. b.; Tepelné energie na energii mechanickou.; správně. c.; Mechanické energie na energii tepelnou.. d.; Mechanické energie na energii elektrickou..

### 68. 13.00.013 Z následující nabídky vyberte možnosti...

Z následující nabídky vyberte možnosti doplňování vody do PG:.

a.; Surovou vodou napřímo z dalešické vodní nádrže.. b.; Cirkulační chladicí vodou - pomocí čerpadla cirkulační chladicí vody.. c.; Napájecí vodou - pomocí napájecích čerpadel (ENČ popř. HNČ).; správně. d.; Hlavním kondenzátem - pomocí PKČ..

### 69. 13.00.014 Úkolem čerpací stanice surové vody je....

Úkolem čerpací stanice surové vody je:.

a.; Doprava znečištěné vody do kanalizace.. b.; Doprava surové vody z CHÚV.. c.; Čerpat vodu z vodní nádrže Mohelno.; správně. d.; Dopravovat vodu z vyrovnávacího vodojemu..

### 70. 13.00.015 Okruhy TVD slouží k....

Okruhy TVD slouží k:.

a.; Dopravě znečištěné vody do kanalizace.. b.; Zajištění odvodu tepla ze spotřebičů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a jeho předání přes ventilátorové věže do atmosféry.; správně. c.; Zajištění odvodu tepla ze spotřebičů nedůležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a jeho předání přes ventilátorové věže do atmosféry.. d.; Dopravě vody do vyrovnávacího vodojemu surové vody..

### 71. 13.00.016 Pomocí nabídky charakterizujte....

Pomocí nabídky charakterizujte kanalizační systémy v EDU:.

a.; Zajišťují organizovaný sběr jednotlivých druhů odpadních vod do individuálních kanalizačních systému EDU.; správně. b.; Zajišťují organizovaný sběr jednotlivých druhů odpadních vod do společného kanalizačního systému EDU.. c.; Zajišťují neorganizovaný sběr jednotlivých druhů odpadních vod do společného kanalizačního systému EDU..

### 72. 13.00.017 Pomocí nabídky charakterizujte DGS I....

Pomocí nabídky charakterizujte DGS I:.

a.; Slouží jako zdroj elektrické energie pro všechny spotřebiče primární části JE v případě úplné ztráty vnějšího napájení.. b.; Slouží jako zdroj elektrické energie pro všechny spotřebiče HVB JE v případě úplné ztráty vnějšího napájení.. c.; Slouží jako zdroj elektrické energie pro všechny důležité spotřebiče z hlediska jaderné bezpečnosti v případě úplné ztráty vnějšího napájení.; správně. d.; Slouží jako zdroj elektrické energie pro všechny venkovní objekty JE v případě úplné ztráty vnějšího napájení..

### 73. 13.00.018 Jakým chladicím okruhem je odváděno....

Jakým chladicím okruhem je odváděno teplo z dieselagregátu DGS I za jejího provozu:.

a.; Okruhem cirkulační chladicí vody.. b.; Okruhem TVD.; správně. c.; Okruhem chlazené vody 6°C/12°C.. d.; Okruhem TVN..

### 74. 13.00.019 JE Dukovany je koncepčně řešena jako....

JE Dukovany je koncepčně řešena jako:.

a.; Monoblok (jeden jaderný reaktor, jedna parní turbína, jeden el. generátor).. b.; Duoblok (jeden jaderný reaktor, dvě parní turbíny, dva el. generátory).; správně. c.; Duoblok (jeden jaderný reaktor, dvě parní turbíny, jeden el. generátor)..

### 75. 13.00.020 Zdroje napájení vlastní spotřeby jsou....

Zdroje napájení vlastní spotřeby jsou:.

a.; Pracovní, tj. turbogenerátor a rezervní, tj. dieselgenerátory.. b.; Rezervní dieselgenerátory a rezervní akumulátorové baterie.. c.; Pracovní, rezervní, nouzové, (+ diverzní).; správně. d.; Jen rozvodna Slavětice a Oslavany..

### 76. 13.00.021 Rozvodny vlastní elektrické spotřeby....

Rozvodny vlastní elektrické spotřeby bloku - I. kategorie zajišťují:.

a.; Elektrické napájení nejdůležitější instrumentace.; správně. b.; Elektrické napájení všech bezpečnostních systémů.. c.; Elektrické napájení všech elektrospotřebičů na bloku.. d.; Vyvedení výkonu z JE do rozvodny ve Slavěticích..

### 77. 14.00.001 V jakém případě mohu sdělit své....

V jakém případě mohu sdělit své heslo do systému?.

a.; Zaměstnanci ICTS v případě že řeší můj požadavek zadaný v ServiceDesku.. b.; Svému nadřízenému.. c.; Svému nadřízenému v případě že potřebuje něco zkontrolovat v SAPu.. d.; Heslo udržuji v tajnosti a nikomu ho nesděluji.; správně.

### 78. 14.00.002 Co mohu dělat s firemním emailem....

Co mohu dělat s firemním emailem?.

a.; Otevírat libovolné přílohy, protože příchozí emaily jsou kontrolovány a tudíž bezpečné.. b.; Používat jej pouze k pracovní činnosti.; správně. c.; Využívat ho pro registraci na různá diskuzní fóra či webové služby, i pokud toto přímo nesouvisí s mojí pracovní náplní.. d.; Rozesílat hromadné či řetězové maily..

### 79. 14.00.003 Co mohu vykonávat na služebním....

Co mohu vykonávat na služebním ICT zařízení?.

a.; Instalovat libovolné aplikace.. b.; Vypínat antivirovou ochranu pro zvýšení rychlosti PC/NB.. c.; Klasifikovat dokumenty.; správně. d.; Měnit nastavení webového prohlížeče..