Způsob číslování a obsah jednotlivých paré projektové dokumentace

| číslo výtisku | výtisk pro | výtisk obsahuje |
| --- | --- | --- |
| 1 | investor | všechny části projektové dokumentace dokladová část s originály vyjádření originál ÚR resp. SP, SOBS VB složka projektanta (dílčí výpočty, poznámky apod.) 2 ks CD/DVD * |
| 2, 3, popř. č. 9 | stavební úřad | textová, dokladová, výkresová část výtisk potvrzený stavebním úřadem bude předán investorovi |
| 4, 5, 6 | zhotovitel stavby | textová, dokladová, výkresová část, rozpočet |
| 7, 8 | provozovatel | textová, výkresová část |
| Počet bude upřesněn v konkrétní SoD | výběrové řízení | textová, dokladová, výkresová část, rozpočet |
| Dle uvážení | projektant stavby | všechny části a složka projektanta, toto paré bude archivováno u zhotovitele PD |
| * Minimální obsah CD/DVD: - Schválená elektronická část PDS ve formátu stanoveném v platné ČEZd_ME_0088 (D02.02.02 Podpora zpracování projektové dokumentace stavby; D02.02.03 Zapracování dokumentace skutečného provedení stavby). - Výstup ve formátu .xls z tiskových sestav rozpočtovacího SW Objednatele. - Technická zpráva, plánek montáže, plánek demontáže, podélné profily *) plánek zádlažeb, výkaz výměr základy, specifikace *), výkresy konstrukcí *) jednopólové schéma, seznam vyjádření dotčených správců sítí a organizací, vše v pdf formátu. - Tabulka specifikací – pro atypické materiály mimo ceník SDM (ve formátu *.xls). - Legislativní povolení stavby (stavební povolení, uzemní souhlas apod.) ve formátu PDF. - Tabulka uzavřených SOBS dle ČEZd_ME_0289r00 Věcná břemena a zápis staveb do KN v aktuálním znění. - Tabulka demontovaného materiálu a tabulka předpokládaného vzniku odpadů (viz níže). *) podélné profily a specifikace pro vedení a zařízení, u kterých jsou tyto náležitosti nutné z hlediska dodržení parametrů (např.: vzdáleností od terénu a křižovaných objektů) nebo se jedná o informace, které jsou nutné pro objednání zařízení. Výkresy konstrukcí dokládat jen pokud se jedná o nestandardizované řešení, to je třeba doplnit i o statický posudek (výpočet). |  |  |

VÝKAZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU

| Název akce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zak. č.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Množství |  |  |  |  |
| Druh materiálu | Měrná | Projekt | Skutečnost | Z toho |  | Předáno |
|  | jedn. |  | celkem | SDS | Ostatní |  |
| Dřevěné sloupy | ks |  |  |  |  |  |
| Betonové patky | ks |  |  |  |  |  |
| Betonové stožáry | ks |  |  |  |  |  |
| Konzole VN * | ks |  |  |  |  |  |
| Příhradové stožáry * | ks |  |  |  |  |  |
| Fe konstrukce | kg |  |  |  |  |  |
| Cu vodiče | kg |  |  |  |  |  |
| AlFe vodiče | kg |  |  |  |  |  |
| Fe vodiče | kg |  |  |  |  |  |
| Úsekové vypínače | ks |  |  |  |  |  |
| Izolátory VPA, LS | ks |  |  |  |  |  |
| Bleskojistky vn | ks |  |  |  |  |  |
| Omezovače přepětí vn | ks |  |  |  |  |  |
| Rozvaděče VN - typ.... | ks |  |  |  |  |  |
| Rozvaděče NN - typ.... | ks |  |  |  |  |  |
| Kabely (AYKYz, AES ) | m |  |  |  |  |  |
| * v ks pouze materiál k dalšímu použití, jinak psát v kg do Fe konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz vypracoval: | Kontrol. |  | Skutečnost zapsal TI: |  |  | Předání odb. firmě zajistí: |
| Datum: | Datum: |  | Datum: |  |  | Datum: |