Závazný rozsah a obsah projektové dokumentace

Struktura a rozsah PD je dán vyhláškou MMR č.499/2006 Sb., projektová dokumentace vyjma podkladů daných vyhláškou MMR č.499/2006 Sb. musí dále obsahovat minimálně níže uvedené dokumenty.

Plán organizace výstavby

Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

SoBS s dotčenými vlastníky Vyjádření k PD příslušnými útvary ČEZ

Rozhodnutí o umístění stavby, popř. územní souhlas

Plán BOZP

Doklad o ohlášení stavby příslušnému Archeologickému ústavu

Výpisy z Katastru nemovitostí

Impedance smyčky

Vrcholové namáhání PB

Návrh uzemnění na základě změřeného měrného odporu půdy

Výpočet vlivu na jiná zařízení

Přehledové schéma sítě (jednopólové) a plán jištění

Situační plán demontáže stávajícího zařízení

Plán zádlažeb vč. soupisu zádlažeb (tabulka v .xls)

Podélný profil projektovaného vedení

Křižovatky a souběhy cizích zařízení dle potřeby

Konstrukční a dispoziční výkresy

Způsob označení systému vedení

Fázové schéma vedení

CD/DVD se schválenou elektronickou částí PD ve formátu stanoveném v platné ČEZd_ME_0088 (D02.02.02 Podpora zpracování projektové dokumentace stavby; D02.02.03 Zapracování dokumentace skutečného provedení stavby) u liniových staveb vn a vvn v paré č. 1

Specifikace stožárů

uzemnění – výkres, návrh, soupis

Soupis betonových základů

Soupis demontovaného materiálu a odpadů, vč. ocenění

Geologický průzkum a výsledky měření

Výpočty vlivů na jiná zařízení

Řešení náhradní dodávky elektrické energie prostřednictvím náhradního zdroje, náhradní přenosové trasy včetně položkového ocenění (ocenění včetně provozních nákladů) U NPT je nutné, aby realizace tohoto způsobu byla řádně projednána

Vytyčovací plán včetně souřadnic

Rozpočet stavby dle závazných pravidel rozpočtování včetně Rekapitulací nákladů

Rozpočet stavby pro veřejnou zakázku v rozsahu vyhlášky 230/2012

Ostatní dokumenty dle závazných pravidel rozpočtování

Specifikace strojů a zařízení

Dopravně inženýrské opatření

Geodetické zaměření podkladu pro projekt

U staveb typu rozvodny apod. může být rozsah a obsah PD specifikován v SoD.

Obsah PD:

- Musí být v každé dokumentaci, pokud daný případ nastal;

- Musí být součástí CD/DVD v elektronické podobě (DOC, DGN, XLS, TXT apod.), pokud daný případ nastal;

Proces odsouhlasování PD bude prováděn v souladu s požadavky platné metodiky ČEZd_ME_0216 Obnova DS, dostupné na Portálu Standardy.