## Titulní list
Titulní list | [11 empty] | Při vyplňování položek Titulního listu postupujte podle pokynů uvedených ve Standardu ČEZ_ST_0093 (Požadavky na projektovou a související dokumentaci)
VYPRACOVAL: |  |  | KONTROLOVAL: |  |  | HIP: |  |  |  | PROJEKTOVÁ FIRMA:
kdo vypracoval |  |  | kdo kontroloval |  |  | hlavní inženýr projektu |  |  |  | Místo pro logo |  |  | Položka Titulního listu | Údaje vyplněné v tomto sloupci jsou automaticky přeneseny na příslušné místo v Titulním listu
[10 empty] | sem budou psát název svojí firmy s.r.o |  |  | VYPRACOVAL: | kdo vypracoval
INVESTOR: |  |  | LOKALITA: |  |  | DATUM: | [6 empty] | KONTROLOVAL: | kdo kontroloval
| investor |  |  |  | EDU |  |  | datum |  |  |  |  | HIP: | hlavní inženýr projektu
[13 empty] | PROJEKTOVÁ FIRMA: | sem budou psát název svojí firmy s.r.o
[13 empty] | INVESTOR: | investor
ČÍSLO A NÁZEV AKCE: |  |  | číslo a název akce | [6 empty] | PARE: |  |  | LOKALITA: | EDU
[11 empty] | 1 |  | DATUM: | datum
[13 empty] | ČÍSLO A NÁZEV AKCE: | číslo a název akce
ČÍSLO A NÁZEV SO / DPS: |  |  | číslo a název SO / DPS | [9 empty] | ČÍSLO A NÁZEV SO / DPS: | číslo a název SO / DPS
[13 empty] | SLOŽKA: | číslo a název složky
[13 empty] | PARE: | 1
SLOŽKA: | [9 empty] | STUPEŇ: |  |  | STUPEŇ: | DoSP
|  |  | číslo a název složky | [7 empty] | DoSP |  | POČET LISTŮ: | počet
[13 empty] | POŘ. ČÍSLO: | číslo
[13 empty] | TYP / PODTYP: | Vyplní se na Titulní list automaticky dle vybraného stupně
NÁZEV DOKUMENTU: | [9 empty] | POČET LISTŮ: | počet |  | ZAKÁZKA ČÍSLO: | číslo zakázky
|  | Specifikace potrubních komponentů a připojovacích prvků potrubního systému {médium} technologického systému {system} | [10 empty] | DODAVATELSKÉ ČÍSLO: | dodavatelské číslo
[10 empty] | POŘ. ČÍSLO: | číslo |  | REVIZE: | č. revize
[13 empty] | EL. SOUBOR: | číslo elektronického souboru
[10 empty] | TYP / PODTYP: | H01T
[10 empty] | KÓD TŔÍDY DOKUMENTU: | 025
ZAKÁZKA ČÍSLO: |  |  |  | DODAVATELSKÉ ČÍSLO: |  |  | REVIZE: |  | EL. SOUBOR:
číslo zakázky |  |  |  | dodavatelské číslo |  |  | č. revize |  | číslo elektronického souboru
Tabulka "Titulní list" je zamčená. Konkrétní údaje se do ní propíšou po jejich vyplnění v okně napravo (modrý text). Tisk je nastaven: A4 na výšku, vycentrování vodorovně a přispůsobení listu na jednu stránku.

## Seznam
Trasa | Pořadí v trase | SJZ (PC) nebo označení v rámci trasy | Druh komponentu | Typ nebo technické podmínky | Objednací číslo | Materiál | Typ připojení vstup | Rozměr připojení vstup | Typ připojení výstup | Rozměr připojení výstup | Úhel vstup/ výstup | Typ připojení odbočka | Rozměr připojení odbočka | Odbočka úhel y/z stupňů | Osová délka | Podpěra/ závěs | Změna | Poznámka | Původní číslo svarového spoje | Nové číslo svarového spoje | Číslo svařovací dokumentace svarového spoje | Kategorie svarových spojů | Rozměr svarového spoje | Statut svarového spoje | Typ svarového spoje | Označení Konstrukčního materiálu | Základní materiál svarového spoje | Přídavný materiál svarového spoje | Stav svaru

## Návod na vyplnění
Jak vyplnit Titulní list a Seznam: | Nejprve vyberte na Titulním listu lokalitu a pak další položky pro vyplnění Tutulního listu.
Dále vyplňujte informace do Seznamu spotřebičů.
Seznam spotřebičů
Název pole | Obsah pole | Vyplnění
Trasa | Celé projektové označení trasy nebo zařízení | Povinný
Pořadí v trase | Skutečné pořadí komponentu v trase (u připojovacího místa se nevyplňuje) | Nepovinný
SJZ (PC) nebo označení v rámci trasy | Existující SJZ komponentu, jinak označení v rámci trasy nebo zařízení | Povinný
Druh komponentu | Druh komponentu, resp. připojovacího prvku podle číselníku druhů (např. armatura, koleno, T-kus, redukce atd.) | Povinný
Typ nebo technické podmínky | Typ komponentu (katalog, typové číslo) nebo technické podmínky výrobku | Povinný
Objednací číslo | Objednací číslo komponentu (nevyplňuje se u komponentů a připojovacích prvků, které nejsou součástí potrubního systému, pro který je izometrie zpracovaná) | Nepovinný
Materiál | Materiál komponentu (u armatury materiál tělesa) | Povinný
Typ připojení vstup | Typ připojení (číselník) na vstupu komponentu (vstupního připojovacího prvku – sink) | Povinný
Rozměr připojení vstup | Rozměr připojení na vstupu komponentu (případně rozměr trubky) | Povinný
Typ připojení výstup | Typ připojení (číselník) na výstupu komponentu (výstupního připojovacího prvku – source) | Povinný
Rozměr připojení výstup | Rozměr připojení na výstupu komponentu (případně rozměr trubky) | Povinný
Úhel vstup/ výstup | Úhel mezi vstupem a výstupem komponentu (např. úhel kolena, návarku, rohový ventil apod.). | Povinný
Typ připojení odbočka | Typ připojení na odbočce – vyplní se jen v případě, že se jedná např o T-kus nebo návarek | Nepovinný
Rozměr připojení odbočka | Rozměr připojení na odbočce | Nepovinný
Odbočka úhel y/z stupňů | Úhel natočení komponentu (směr odbočky nebo pohonu apod.). Měří se při pohledu od vstupu komponentu ve směru proudění, úhel proti směru hodinových ručiček. | Nepovinný
Osová délka | Stavební délka komponentu (osová) | Povinný
Podpěra/ závěs | Označení konstrukce, která komponent nese (pokud je) | Nepovinný
Změna | Změna – Vyplní se ve vztahu k poslední revizi: Nový – číslo revize - Zrušeno | Nepovinný
Poznámka | Další potřebné informace (např. montážní materiál, speciální přípravky pro montáž apod.) | Nepovinný
Pokyny pro vyplnění svarů
Vyplnění dle stavu svaru (Ano = vyplnit)
Název pole | Obsah pole | Nový | Zrušený | Nahrazený
Původní číslo svarového spoje | Identifikace svaru (rok/číslo svářeče…). Pořadové číslo svaru ve směru toku média | Ne | Ano | Ano
Nové číslo svarového spoje | Identifikace svaru (rok/číslo svářeče…) dle ČEZ_ME_1088. | Ano | Ne | Ano
Číslo svařovací dokumentace svarového spoje | Číslo postupu svařování svarového spoje zařízení | Ano | Ne | Ano
Kategorie svarových spojů | Kategorie charakterizující požadavky na jakost svarového spoje dle TPE a ČSN norem | Ano | Ne | Ano
Rozměr svarového spoje | Vnější průměr potrubní trasy/tloušťka stěny potrubní trasy v mm. | Ano | Ne | Ano
Statut svarového spoje | Status provedení svarového spoje (výběr z číselníku) | Ano | Ne | Ano
Typ svarového spoje | Označení typu svarového spoje (výběr z číselníku) | Ano | Ne | Ano
Označení Konstrukčního materiálu | Výběr z číselníku | Ano | Ne | Ano
Základní materiál svarového spoje | Přesné označení svařovaného materiálu dle norem, v případě svařování odlišných materiálů musí být uvedeny všechny materiály | Ano | Ne | Ano
Přídavný materiál svarového spoje | Označení přídavného materiál svarového spoje - materiál elektrody | Ano | Ne | Ano
Stav svaru | Výběr z číselníku | Ano | Ano | Ano
Takto podbarvené sloupce nejsou zahrnuty v tiskové sestavě

## Číselníky
Druh komponentu | Popis druhu komponentu | Materiál | Typ připojení | Změna | Stav svaru | Lokalita | Stupeň | Typ/Podtyp (ETE) | Typ/Podtyp (EDU) | dle elny | Statut svarového spoje | Typ svarového spoje | Označení Konstrukčního materiálu
D kompenzátor | kompenzátor | ocel | svar | N | nový | ETE | PDPS | PPPT/SKT | H09O | H09O | Výrobní | V | A
K koleno | koleno | mosaz | příruba | S | zrušený | EDU | DoSP | EDST/SKT | H01T | H01T | Montážní | H | C
P trubka | volný kus potrubí | plast | šroubení | V | nahrazený | [6 empty] | P | A/C
N nátrubek | připojovací prvek strojního zařízení | guma | těsnění | Z | [7 empty] | VK
R redukce | redukce | klingerit | lisované | [8 empty] | T
T T-kus | T-kus, návarek nebo křížový kus |  | lepené | [8 empty] | N
W svar | svar |  | hadice | [8 empty] | NK
X jiný | nálevka nebo jiný druh komponentu |  | volné | [8 empty] | HP
M odběr | neoznačené odběrové místo (např. teploměrná jímka)