| prvek | popis | Kritérium způsobilosti | Kritérium způsobilosti - mírnější |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Posouzení způsobilosti výrobce | Certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem | Vydání neakreditovaného certifikátu |
| B | Svářečský dozor | Certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem | - |
| C | Kvalifikace svářečů | Certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem | - |
| D | Kvalifikace postupu svařování | Dle TK1 | Nepožaduje se |
| E | Postup svařování (WPS) | Dle ČSN EN 13067 | Dle národního oborově uznávaného předpisu |
| F | Vizuální hodnocení svarových spojů | Certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem | - |

# Svařování a spojování plastů

1. Obecné požadavky na svařování plastů, dle jednotlivých prvků, které mají být brány v úvahu.

Pozn.: Mírnější kritérium musí být odsouhlaseno odběratelem.

2. Pokud je v daném projektu určeno, že se jedná o provedení nerozebíratelných spojů buď na:

a) důležitých zařízení

b) méně důležitých zařízení

c) nedůležitých zařízení

ve smyslu dokumentu „TECHNICKÝ KÓD PRO SVAŘOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z TERMOPLASTŮ PRO KLASICKÉ ELEKTRÁRNY A NEJADERNOU ČÁST JADERNÝCH ELEKTRÁREN“ pak se vyžaduje jeho použití pro splnění požadavků na svařování.

1 TECHNICKÝ KÓD PRO SVAŘOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z TERMOPLASTŮ PRO KLASICKÉ ELEKTRÁRNY A NEJADERNOU ČÁST JADERNÝCH ELEKTRÁREN, ev.č. ČSÚ – UNO/01/2011

Zpracoval:	Václav Vlach

Dne:		23.10.2019